## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-01-27 00:00:00 至 2025-01-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.82 | 6.85 | 6.87 | 1.57 | 0 | 0.032 | 0 | 0.152 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.009 | 0 | 0.447 | 0
01~02时 | 0 | 6.83 | 6.84 | 6.86 | 1.9 | 0 | 0.034 | 0 | 0.21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.447 | 0
02~03时 | 0 | 6.79 | 6.83 | 6.85 | 2.124 | 0 | 0.032 | 0 | 0.178 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.516 | 0
03~04时 | 0 | 6.78 | 6.8 | 6.84 | 2.6 | 0 | 0.03 | 0 | 0.095 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.677 | 0
04~05时 | 0 | 6.76 | 6.79 | 6.84 | 2.126 | 0 | 0.031 | 0 | 0.14 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.665 | 0
05~06时 | 0 | 6.74 | 6.78 | 6.81 | 1.2 | 0 | 0.032 | 0 | 0.252 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.635 | 0
06~07时 | 0 | 6.77 | 6.8 | 6.83 | 1.436 | 0 | 0.032 | 0 | 0.208 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.529 | 0
07~08时 | 0 | 6.76 | 6.79 | 6.81 | 1.9 | 0 | 0.033 | 0 | 0.099 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.278 | 0
08~09时 | 0 | 6.76 | 6.81 | 6.84 | 1.934 | 0 | 0.032 | 0 | 0.121 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.385 | 0
09~10时 | 0 | 6.8 | 6.83 | 6.87 | 2 | 0 | 0.031 | 0 | 0.175 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.634 | 0
10~11时 | 0 | 6.85 | 6.88 | 6.91 | 2.102 | 0 | 0.03 | 0 | 0.158 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.007 | 0 | 0.622 | 0
11~12时 | 0 | 6.88 | 6.94 | 7 | 2.3 | 0 | 0.029 | 0 | 0.116 | 0 | 0.02 | 0 | 0.007 | 0 | 0.593 | 0
12~13时 | 0 | 6.97 | 7.04 | 7.09 | 2.406 | 0 | 0.029 | 0 | 0.137 | 0 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.501 | 0
13~14时 | 1.036 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 2.6 | 0.003 | 0.03 | 0 | 0.191 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.007 | 0 | 0.28 | 0
14~15时 | 13.238 | 6.92 | 6.97 | 7.04 | 2.701 | 0.036 | 0.03 | 0 | 0.174 | 0.002 | 0.0090 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.331 | 0.005
15~16时 | 13.963 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 2.9 | 0.04 | 0.029 | 0 | 0.132 | 0.002 | 0.0044 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.448 | 0.006
16~17时 | 16.638 | 6.92 | 6.94 | 6.96 | 2.836 | 0.047 | 0.029 | 0 | 0.153 | 0.003 | 0.0040 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.519 | 0.009
17~18时 | 16.855 | 6.93 | 6.95 | 6.97 | 2.7 | 0.046 | 0.029 | 0 | 0.207 | 0.003 | 0.0021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.682 | 0.012
18~19时 | 16.646 | 6.95 | 6.96 | 6.98 | 2.498 | 0.042 | 0.029 | 0 | 0.159 | 0.003 | 0.0019 | 0 | 0.006 | 0 | 0.583 | 0.010
19~20时 | 5.006 | 6.9 | 6.93 | 6.96 | 2.1 | 0.011 | 0.029 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.349 | 0.002
20~21时 | 0.657 | 6.89 | 6.92 | 6.96 | 1.898 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0.042 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.449 | 0
21~22时 | 0.119 | 6.93 | 6.95 | 6.97 | 1.5 | 0 | 0.033 | 0 | 0.054 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.682 | 0
22~23时 | 0.003 | 6.92 | 6.96 | 6.98 | 1.634 | 0 | 0.032 | 0 | 0.09 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.638 | 0
23~24时 | 0 | 6.91 | 6.94 | 6.96 | 1.9 | 0 | 0.032 | 0 | 0.182 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.535 | 0
有效日均值 |  |  | 6.90 |  | 2.119 |  | 0.031 |  | 0.144 |  | 0.0038 |  | 0.008 |  | 0.518
最大值 | 16.855 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 2.9 | 0.047 | 0.034 | 0 | 0.252 | 0.003 | 0.02 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.682 | 0.012
最小值 | 0 | 6.74 | 6.78 | 6.81 | 1.2 | 0 | 0.029 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.278 | 0
总量 | 84.161 |  |  |  |  | 0.225 |  | 0.002 |  | 0.013 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.043