## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-06 00:00:00 至 2025-03-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 157.984 | 7.163 | 7.359 | 7.443 | 13.599 | 2.15 | 0.010 | 0.002 | 0.03 | 0.005 | 0.08 | 0.012 | 3.198 | 0.505
01~02时 | 138.228 | 7.171 | 7.224 | 7.307 | 11.582 | 1.601 | 0.010 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.072 | 0.0100 | 3.639 | 0.503
02~03时 | 148.783 | 7.175 | 7.26 | 7.405 | 11.826 | 1.755 | 0.014 | 0.002 | 0.032 | 0.005 | 0.085 | 0.012 | 3.955 | 0.583
03~04时 | 117.573 | 7.206 | 7.317 | 7.432 | 12.404 | 1.458 | 0.02 | 0.002 | 0.071 | 0.008 | 0.112 | 0.013 | 4.703 | 0.553
04~05时 | 127.825 | 7.423 | 7.523 | 7.575 | 12.97 | 1.659 | 0.028 | 0.004 | 0.067 | 0.009 | 0.167 | 0.021 | 4.85 | 0.62
05~06时 | 77.563 | 7.406 | 7.526 | 7.644 | 14.4 | 1.117 | 0.038 | 0.003 | 0.056 | 0.004 | 0.275 | 0.021 | 5.167 | 0.401
06~07时 | 70.824 | 7.148 | 7.455 | 7.731 | 14.707 | 1.051 | 0.037 | 0.003 | 0.076 | 0.006 | 0.256 | 0.017 | 4.758 | 0.324
07~08时 | 115.508 | 7.195 | 7.467 | 7.905 | 15.483 | 1.788 | 0.037 | 0.004 | 0.123 | 0.014 | 0.22 | 0.025 | 3.789 | 0.438
08~09时 | 3.59 | 7.243 | 7.381 | 7.773 | 13.987 | 0.052 | 0.035 | 0 | 0.14 | 0 | 0.18 | 0.0007 | 3.713 | 0.013
09~10时 | 3.863 | 7.208 | 7.319 | 7.483 | 10.496 | 0.041 | 0.032 | 0 | 0.179 | 0.001 | 0.103 | 0.0004 | 3.545 | 0.014
10~11时 | 88.029 | 6.666 | 7.42 | 7.591 | 10.976 | 0.995 | 0.026 | 0.002 | 0.147 | 0.011 | 0.089 | 0.0070 | 2.601 | 0.171
11~12时 | 133.949 | 7.588 | 7.862 | 8.259 | 12.209 | 1.635 | 0.019 | 0.002 | 0.069 | 0.009 | 0.061 | 0.0083 | 0.353 | 0.047
12~13时 | 92.195 | 7.37 | 7.454 | 7.662 | 10.694 | 0.998 | 0.018 | 0.002 | 0.149 | 0.013 | 0.058 | 0.0054 | 1.299 | 0.112
13~14时 | 95.601 | 7.377 | 7.548 | 7.671 | 6.799 | 0.65 | 0.018 | 0.002 | 0.342 | 0.033 | 0.051 | 0.0049 | 3.551 | 0.339
14~15时 | 60.386 | 7.377 | 7.565 | 7.695 | 8.164 | 0.499 | 0.017 | 0.001 | 0.254 | 0.015 | 0.047 | 0.0029 | 3.652 | 0.221
15~16时 | 101.635 | 7.13 | 7.307 | 7.426 | 11.674 | 1.186 | 0.017 | 0.002 | 0.046 | 0.005 | 0.039 | 0.0040 | 3.877 | 0.394
16~17时 | 65.238 | 7.121 | 7.249 | 7.41 | 12.282 | 0.831 | 0.017 | 0.001 | 0.043 | 0.003 | 0.038 | 0.0024 | 3.975 | 0.264
17~18时 | 117.121 | 7.396 | 7.47 | 7.605 | 13.847 | 1.622 | 0.018 | 0.002 | 0.037 | 0.004 | 0.035 | 0.0041 | 4.194 | 0.491
18~19时 | 88.701 | 6.901 | 7.159 | 7.546 | 13.442 | 1.178 | 0.019 | 0.002 | 0.033 | 0.003 | 0.029 | 0.0024 | 3.922 | 0.338
19~20时 | 94.068 | 6.782 | 6.923 | 7.125 | 12.399 | 1.166 | 0.02 | 0.002 | 0.023 | 0.002 | 0.018 | 0.0017 | 3.318 | 0.312
20~21时 | 73.722 | 7.105 | 7.144 | 7.173 | 12.503 | 0.921 | 0.02 | 0.001 | 0.026 | 0.002 | 0.021 | 0.0016 | 4.003 | 0.292
21~22时 | 89.783 | 7.08 | 7.133 | 7.198 | 12.767 | 1.146 | 0.021 | 0.002 | 0.031 | 0.003 | 0.028 | 0.0025 | 5.529 | 0.496
22~23时 | 146.046 | 7.093 | 7.118 | 7.167 | 13.492 | 1.975 | 0.02 | 0.003 | 0.066 | 0.010 | 0.029 | 0.0043 | 5.116 | 0.745
23~24时 | 60.174 | 6.99 | 7.055 | 7.118 | 15.212 | 0.915 | 0.019 | 0.001 | 0.15 | 0.009 | 0.031 | 0.0019 | 4.198 | 0.253
有效日均值 |  |  | 7.3436 |  | 12.413 |  | 0.022 |  | 0.092 |  | 0.0889 |  | 3.788
最大值 | 157.984 | 7.588 | 7.862 | 8.259 | 15.483 | 2.15 | 0.038 | 0.004 | 0.342 | 0.033 | 0.275 | 0.025 | 5.529 | 0.745
最小值 | 3.59 | 6.666 | 6.923 | 7.118 | 6.799 | 0.041 | 0.01 | 0 | 0.016 | 0 | 0.018 | 0.0004 | 0.353 | 0.013
总量 | 2268.3997 |  |  |  |  | 28.392 |  | 0.046 |  | 0.175 |  | 0.1890 |  | 8.430