## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-07 00:00:00 至 2025-03-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.86 | 6.92 | 6.96 | 1.874 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.57 | 0
01~02时 | 0 | 6.89 | 6.92 | 6.94 | 0.125 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.385 | 0
02~03时 | 2.937 | 6.86 | 6.91 | 6.96 | 0.889 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.374 | 0.001
03~04时 | 8.034 | 6.81 | 6.89 | 6.92 | 2.7 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.344 | 0.003
04~05时 | 12.413 | 6.83 | 6.9 | 6.94 | 2.368 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.382 | 0.004
05~06时 | 1.812 | 6.8 | 6.86 | 6.9 | 1.5 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.013 | 0 | 0.489 | 0.001
06~07时 | 0.41 | 6.82 | 6.87 | 6.9 | 1.412 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0
07~08时 | 0.145 | 6.79 | 6.86 | 6.89 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.013 | 0 | 0.531 | 0
08~09时 | 0.079 | 6.8 | 6.87 | 6.9 | 1.464 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.011 | 0 | 0.569 | 0
09~10时 | 8.345 | 6.77 | 6.85 | 6.89 | 2.1 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.678 | 0.006
10~11时 | 15.714 | 6.85 | 6.89 | 6.92 | 1.924 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0099 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.562 | 0.009
11~12时 | 16.379 | 6.85 | 6.9 | 6.92 | 1.5 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.238 | 0.004
12~13时 | 11.155 | 6.87 | 6.92 | 6.95 | 1.209 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.266 | 0.003
13~14时 | 1.455 | 6.83 | 6.9 | 6.93 | 0.508 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0 | 0.013 | 0 | 0.344 | 0.001
14~15时 | 0.317 | 6.88 | 6.93 | 6.96 | 0.471 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.013 | 0 | 0.317 | 0
15~16时 | 0.05 | 6.88 | 6.94 | 6.97 | 0.381 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.013 | 0 | 0.238 | 0
16~17时 | 2.662 | 6.91 | 6.97 | 7.01 | 0.766 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.013 | 0 | 0.333 | 0.001
17~18时 | 12.123 | 6.87 | 6.93 | 6.97 | 1.7 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0097 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.595 | 0.007
18~19时 | 15.276 | 6.91 | 6.96 | 6.99 | 2.052 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0099 | 0.0002 | 0.015 | 0 | 0.607 | 0.009
19~20时 | 4.877 | 6.84 | 6.91 | 6.95 | 2.9 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.638 | 0.003
20~21时 | 2.876 | 6.88 | 6.92 | 6.95 | 2.559 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.018 | 0 | 0.638 | 0.002
21~22时 | 2.819 | 6.87 | 6.92 | 6.96 | 1.659 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.019 | 0 | 0.638 | 0.002
22~23时 | 1.707 | 6.86 | 6.92 | 6.95 | 1.434 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.018 | 0 | 0.649 | 0.001
23~24时 | 0.438 | 6.84 | 6.91 | 6.94 | 0.892 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.017 | 0 | 0.679 | 0
有效日均值 |  |  | 6.91 |  | 1.483 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.0098 |  | 0.013 |  | 0.482
最大值 | 16.379 | 6.91 | 6.97 | 7.01 | 2.9 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.019 | 0 | 0.679 | 0.009
最小值 | 0 | 6.77 | 6.85 | 6.89 | 0.125 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.01 | 0 | 0.238 | 0
总量 | 122.023 |  |  |  |  | 0.231 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0012 |  | 0.002 |  | 0.057