## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-08 00:00:00 至 2025-03-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.089 | 6.9 | 6.93 | 6.97 | 0.963 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.016 | 0 | 0.565 | 0
01~02时 | 2.239 | 6.86 | 6.91 | 6.95 | 1.147 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.016 | 0 | 0.239 | 0.001
02~03时 | 6.324 | 6.88 | 6.92 | 6.95 | 1.221 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.018 | 0 | 0.332 | 0.002
03~04时 | 6.047 | 6.84 | 6.89 | 6.93 | 1.4 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.595 | 0.004
04~05时 | 1.546 | 6.86 | 6.9 | 6.93 | 65.945 | 0.056 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.019 | 0 | 0.606 | 0.001
05~06时 | 0.364 | 6.86 | 6.9 | 6.92 | 200 | 0.073 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.019 | 0 | 0.637 | 0
06~07时 | 0.122 | 6.82 | 6.88 | 6.91 | 142.073 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.02 | 0 | 0.626 | 0
07~08时 | 0.010 | 6.81 | 6.87 | 6.89 | 0.253 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.021 | 0 | 0.595 | 0
08~09时 | 2.305 | 6.81 | 6.88 | 6.91 | 0.853 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.02 | 0 | 0.513 | 0.001
09~10时 | 14.517 | 6.83 | 6.89 | 6.93 | 2.2 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.282 | 0.004
10~11时 | 16.678 | 6.91 | 6.94 | 6.97 | 1.915 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0093 | 0.0002 | 0.021 | 0 | 0.376 | 0.006
11~12时 | 16.599 | 6.94 | 6.96 | 6.99 | 1.276 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0093 | 0.0002 | 0.021 | 0 | 0.639 | 0.011
12~13时 | 5.99 | 6.88 | 6.94 | 6.99 | 1.164 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0094 | 0.0001 | 0.025 | 0 | 0.563 | 0.004
13~14时 | 3.249 | 6.89 | 6.94 | 6.97 | 0.891 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0 | 0.347 | 0.001
14~15时 | 1.415 | 6.9 | 6.97 | 7 | 61.951 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.029 | 0 | 0.331 | 0
15~16时 | 0.346 | 6.91 | 6.97 | 7.01 | 200 | 0.069 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.03 | 0 | 0.284 | 0
16~17时 | 0.061 | 6.91 | 6.99 | 7.02 | 139.372 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.031 | 0 | 0.329 | 0
17~18时 | 0 | 6.94 | 7 | 7.03 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.032 | 0 | 0.452 | 0
18~19时 | 0 | 6.95 | 7.02 | 7.07 | 2.483 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.032 | 0 | 0.512 | 0
19~20时 | 0 | 6.99 | 7.04 | 7.07 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.032 | 0 | 0.683 | 0
20~21时 | 0 | 7 | 7.06 | 7.11 | 2.286 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.031 | 0 | 0.633 | 0
21~22时 | 0 | 6.98 | 7.04 | 7.09 | 0.891 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.031 | 0 | 0.494 | 0
22~23时 | 0 | 6.94 | 7.02 | 7.06 | 1.291 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.032 | 0 | 0.494 | 0
23~24时 | 0 | 6.95 | 7.02 | 7.05 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.032 | 0 | 0.494 | 0
有效日均值 |  |  | 6.95 |  | 34.874 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.0082 |  | 0.025 |  | 0.484
最大值 | 16.678 | 7 | 7.06 | 7.11 | 200 | 0.073 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.032 | 0 | 0.683 | 0.011
最小值 | 0 | 6.81 | 6.87 | 6.89 | 0.253 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.016 | 0 | 0.239 | 0
总量 | 77.901 |  |  |  |  | 0.397 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0.002 |  | 0.035