## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-09 00:00:00 至 2025-03-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.656 | 7.445 | 7.48 | 7.529 | 14.392 | 0.024 | 0.010 | 0 | 0.038 | 0 | 0.052 | 0.0001 | 1.659 | 0.003
01~02时 | 1.275 | 7.405 | 7.425 | 7.451 | 12.849 | 0.016 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.05 | 0.0001 | 0.904 | 0.001
02~03时 | 75.552 | 6.68 | 6.993 | 7.415 | 11.925 | 0.865 | 0.010 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.047 | 0.0034 | 0.839 | 0.061
03~04时 | 72.093 | 6.633 | 6.771 | 6.909 | 9.68 | 0.698 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.041 | 0.0030 | 0.698 | 0.05
04~05时 | 40.34 | 6.846 | 6.948 | 7.062 | 9.393 | 0.382 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.042 | 0.0017 | 3.607 | 0.113
05~06时 | 40.49 | 6.291 | 6.668 | 6.96 | 8.695 | 0.352 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.043 | 0.0018 | 9.983 | 0.404
06~07时 | 2.023 | 6.685 | 6.764 | 6.826 | 11.922 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.138 | 0.0002 | 7.947 | 0.017
07~08时 | 1.378 | 6.816 | 6.846 | 6.873 | 19.696 | 0.027 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.317 | 0.0004 | 3.486 | 0.005
08~09时 | 1.515 | 6.868 | 6.898 | 6.929 | 17.742 | 0.028 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.215 | 0.0004 | 3.411 | 0.005
09~10时 | 1.047 | 6.924 | 6.939 | 6.951 | 13.034 | 0.014 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 3.25 | 0.003
10~11时 | 0.956 | 6.946 | 6.962 | 6.968 | 12.159 | 0.012 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.016 | 0 | 3.19 | 0.003
11~12时 | 0.878 | 6.959 | 6.966 | 6.976 | 10.051 | 0.009 | 0.028 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0 | 3.057 | 0.003
12~13时 | 75.574 | 6.593 | 6.948 | 7.128 | 9.475 | 0.698 | 0.03 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0083 | 0.0006 | 2.833 | 0.207
13~14时 | 94.805 | 7.125 | 7.306 | 7.555 | 8.065 | 0.765 | 0.032 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.0044 | 0.0004 | 2.34 | 0.222
14~15时 | 68.393 | 7.458 | 7.48 | 7.53 | 8.611 | 0.587 | 0.031 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0049 | 0.0003 | 2.207 | 0.151
15~16时 | 51.94 | 7.478 | 7.521 | 7.66 | 9.948 | 0.517 | 0.029 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.0058 | 0.0003 | 1.913 | 0.099
16~17时 | 2.177 | 7.383 | 7.448 | 7.53 | 9.739 | 0.021 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 0.012 | 0 | 1.402 | 0.003
17~18时 | 1.64 | 7.288 | 7.327 | 7.385 | 9.227 | 0.015 | 0.027 | 0 | 0.056 | 0 | 0.026 | 0 | 0.279 | 0
18~19时 | 68.313 | 6.637 | 7.008 | 7.421 | 8.517 | 0.549 | 0.029 | 0.002 | 0.053 | 0.003 | 0.024 | 0.0016 | 0.527 | 0.047
19~20时 | 61.971 | 6.877 | 7.133 | 7.753 | 6.794 | 0.421 | 0.032 | 0.002 | 0.046 | 0.003 | 0.021 | 0.0013 | 1.072 | 0.066
20~21时 | 44.562 | 6.434 | 7.286 | 7.51 | 6.847 | 0.306 | 0.041 | 0.002 | 0.035 | 0.001 | 0.026 | 0.0012 | 0.728 | 0.03
21~22时 | 58.498 | 7.505 | 7.7 | 8.015 | 6.975 | 0.408 | 0.053 | 0.003 | 0.011 | 0.001 | 0.034 | 0.0020 | 0.019 | 0.001
22~23时 | 65.115 | 7.802 | 7.877 | 8 | 6.557 | 0.448 | 0.037 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.032 | 0.0022 | 0.292 | 0.006
23~24时 | 0.806 | 7.717 | 7.821 | 7.915 | 5.542 | 0.004 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0.854 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.1886 |  | 10.326 |  | 0.022 |  | 0.019 |  | 0.0512 |  | 2.354
最大值 | 94.805 | 7.802 | 7.877 | 8.015 | 19.696 | 0.865 | 0.053 | 0.003 | 0.056 | 0.003 | 0.317 | 0.0034 | 9.983 | 0.404
最小值 | 0.806 | 6.291 | 6.668 | 6.826 | 5.542 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.019 | 0
总量 | 833.0065 |  |  |  |  | 7.189 |  | 0.023 |  | 0.015 |  | 0.0211 |  | 1.503