## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-10 00:00:00 至 2025-03-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.01 | 7.07 | 7.11 | 2.111 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.029 | 0 | 0.429 | 0
01~02时 | 1.009 | 6.99 | 7.07 | 7.1 | 1.4 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.029 | 0 | 0.352 | 0
02~03时 | 14.797 | 7.02 | 7.08 | 7.13 | 1.486 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0070 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.402 | 0.006
03~04时 | 7.623 | 6.95 | 7.05 | 7.09 | 1.7 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0084 | 0.0001 | 0.027 | 0 | 0.539 | 0.004
04~05时 | 2.516 | 6.94 | 7.01 | 7.07 | 1.417 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.027 | 0 | 0.555 | 0.001
05~06时 | 5.79 | 6.98 | 7.02 | 7.05 | 0.764 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.027 | 0 | 0.602 | 0.003
06~07时 | 0.977 | 6.95 | 7 | 7.06 | 0.727 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.026 | 0 | 0.536 | 0.001
07~08时 | 10.87 | 6.95 | 7 | 7.05 | 0.636 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.026 | 0 | 0.351 | 0.004
08~09时 | 17.111 | 6.96 | 7.01 | 7.06 | 1.232 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0085 | 0.0001 | 0.026 | 0 | 0.323 | 0.006
09~10时 | 10.762 | 6.91 | 6.98 | 7.04 | 2.6 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.026 | 0 | 0.245 | 0.003
10~11时 | 1.449 | 6.89 | 6.96 | 7.01 | 2.388 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.025 | 0 | 0.35 | 0
11~12时 | 0.349 | 6.88 | 6.96 | 7.01 | 1.9 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.025 | 0 | 0.644 | 0
12~13时 | 2.381 | 6.95 | 7.03 | 7.1 | 2.203 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.026 | 0 | 0.552 | 0.001
13~14时 | 10.701 | 6.96 | 7.02 | 7.07 | 2.9 | 0.031 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.026 | 0 | 0.291 | 0.003
14~15时 | 1.781 | 6.96 | 7.05 | 7.1 | 2.416 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.027 | 0 | 0.346 | 0.001
15~16时 | 0.415 | 6.95 | 7.04 | 7.1 | 1.3 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.027 | 0 | 0.501 | 0
16~17时 | 0.085 | 6.94 | 7.04 | 7.11 | 1.061 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.027 | 0 | 0.512 | 0
17~18时 | 3.773 | 6.95 | 7.03 | 7.08 | 0.509 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.027 | 0 | 0.544 | 0.002
18~19时 | 16.081 | 7.02 | 7.09 | 7.14 | 0.764 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.027 | 0 | 0.467 | 0.008
19~20时 | 4.583 | 6.99 | 7.06 | 7.11 | 1.4 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.027 | 0 | 0.251 | 0.001
20~21时 | 0.779 | 6.89 | 7.02 | 7.1 | 1.328 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.028 | 0 | 0.279 | 0
21~22时 | 0.188 | 6.93 | 7 | 7.06 | 1.147 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.029 | 0 | 0.356 | 0
22~23时 | 0.014 | 6.95 | 7.03 | 7.08 | 1.607 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.028 | 0 | 0.433 | 0
23~24时 | 0 | 6.95 | 7.01 | 7.07 | 2.6 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.028 | 0 | 0.649 | 0
有效日均值 |  |  | 7.03 |  | 1.566 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.0070 |  | 0.027 |  | 0.438
最大值 | 17.111 | 7.02 | 7.09 | 7.14 | 2.9 | 0.031 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.649 | 0.008
最小值 | 0 | 6.88 | 6.96 | 7.01 | 0.509 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.025 | 0 | 0.245 | 0
总量 | 114.034 |  |  |  |  | 0.170 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0009 |  | 0.003 |  | 0.044