## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-14 00:00:00 至 2025-03-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.646 | 7.603 | 7.64 | 7.658 | 11.772 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.017 | 0
01~02时 | 1.631 | 7.608 | 7.634 | 7.647 | 12.023 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.028 | 0
02~03时 | 1.665 | 7.615 | 7.649 | 7.67 | 12.078 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.052 | 0
03~04时 | 1.66 | 7.624 | 7.646 | 7.661 | 12.208 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.099 | 0
04~05时 | 1.643 | 7.625 | 7.655 | 7.675 | 12.612 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.117 | 0
05~06时 | 1.639 | 7.625 | 7.643 | 7.656 | 13.569 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.151 | 0
06~07时 | 74.205 | 6.666 | 7.376 | 7.674 | 13.166 | 0.959 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0025 | 0.167 | 0.013
07~08时 | 156.131 | 6.821 | 7.059 | 7.383 | 12.209 | 1.906 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.061 | 0.0096 | 0.198 | 0.031
08~09时 | 124.069 | 6.539 | 6.964 | 7.23 | 12.614 | 1.571 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.053 | 0.0066 | 1.104 | 0.151
09~10时 | 148.578 | 7.04 | 7.326 | 7.603 | 13.574 | 2.017 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.039 | 0.0059 | 2.916 | 0.433
10~11时 | 144.511 | 6.713 | 6.815 | 7.034 | 14.113 | 2.03 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.034 | 0.0051 | 2.26 | 0.337
11~12时 | 153.567 | 6.54 | 6.602 | 6.737 | 15.392 | 2.364 | 0.004 | 0.001 | 0.026 | 0.004 | 0.025 | 0.0039 | 0.949 | 0.146
12~13时 | 148.026 | 6.268 | 6.528 | 6.641 | 15.931 | 2.356 | 0.006 | 0.001 | 0.028 | 0.004 | 0.02 | 0.0030 | 2.228 | 0.326
13~14时 | 138.858 | 6.479 | 6.62 | 6.754 | 17.208 | 2.389 | 0.008 | 0.001 | 0.033 | 0.005 | 0.01 | 0.0015 | 4.786 | 0.665
14~15时 | 126.807 | 6.289 | 6.493 | 6.6 | 18.995 | 2.421 | 0.010 | 0.001 | 0.03 | 0.004 | 0.061 | 0.0081 | 5.675 | 0.725
15~16时 | 61.142 | 6.39 | 6.461 | 6.508 | 23.164 | 1.416 | 0.013 | 0.001 | 0.024 | 0.001 | 0.153 | 0.0094 | 7.454 | 0.456
16~17时 | 3.663 | 6.344 | 6.389 | 6.449 | 25.358 | 0.09 | 0.019 | 0 | 0.024 | 0 | 0.1 | 0.0004 | 9.845 | 0.033
17~18时 | 2.246 | 6.413 | 6.531 | 6.68 | 30.477 | 0.068 | 0.027 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0012 | 0 | 14.626 | 0.033
18~19时 | 104.335 | 6.296 | 6.55 | 6.846 | 30.36 | 3.164 | 0.038 | 0.004 | 0.02 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 11.89 | 1.146
19~20时 | 138.483 | 6.417 | 6.556 | 6.698 | 30.103 | 4.169 | 0.052 | 0.007 | 0.013 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 6.809 | 0.943
20~21时 | 124.273 | 6.542 | 6.629 | 6.83 | 27.703 | 3.467 | 0.051 | 0.006 | 0.016 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 6.536 | 0.815
21~22时 | 111.91 | 6.832 | 7.323 | 8.357 | 21.99 | 2.461 | 0.05 | 0.006 | 0.022 | 0.002 | 0.0004 | 0 | 5.99 | 0.67
22~23时 | 120.069 | 7.913 | 8.082 | 8.315 | 21.388 | 2.572 | 0.044 | 0.005 | 0.018 | 0.002 | 0.0032 | 0.0004 | 6.376 | 0.763
23~24时 | 113.032 | 7.164 | 7.493 | 7.907 | 19.955 | 2.256 | 0.037 | 0.004 | 0.010 | 0.001 | 0.0084 | 0.0009 | 7.147 | 0.808
有效日均值 |  |  | 7.0698 |  | 18.248 |  | 0.017 |  | 0.013 |  | 0.0258 |  | 4.059
最大值 | 156.131 | 7.913 | 8.082 | 8.357 | 30.477 | 4.169 | 0.052 | 0.007 | 0.033 | 0.005 | 0.153 | 0.0096 | 14.626 | 1.146
最小值 | 1.631 | 6.268 | 6.389 | 6.449 | 11.772 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.017 | 0
总量 | 2003.8003 |  |  |  |  | 37.799 |  | 0.040 |  | 0.032 |  | 0.0576 |  | 8.494