## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-16 00:00:00 至 2025-03-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 129.566 | 7.479 | 7.549 | 7.56 | 15.109 | 1.958 | 0.02 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.017 | 0.0023 | 4.897 | 0.637
01~02时 | 130.281 | 7.552 | 7.566 | 7.576 | 15.297 | 1.993 | 0.02 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.021 | 0.0028 | 5.704 | 0.743
02~03时 | 85.707 | 7.413 | 7.484 | 7.576 | 15.081 | 1.284 | 0.02 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.021 | 0.0018 | 6.028 | 0.53
03~04时 | 137.379 | 7.433 | 7.495 | 7.565 | 14.566 | 2.001 | 0.019 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.021 | 0.0029 | 6.749 | 0.927
04~05时 | 157.24 | 7.552 | 7.565 | 7.581 | 14.649 | 2.303 | 0.02 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.037 | 0.0059 | 6.635 | 1.044
05~06时 | 58.086 | 7.571 | 7.666 | 7.763 | 14.849 | 0.863 | 0.02 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.07 | 0.0041 | 6.417 | 0.373
06~07时 | 4.914 | 7.763 | 7.862 | 7.917 | 14.793 | 0.073 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.144 | 0.0005 | 4.781 | 0.028
07~08时 | 23.083 | 7.646 | 7.949 | 8.311 | 14.671 | 0.339 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.295 | 0.0068 | 1.409 | 0.033
08~09时 | 27.797 | 7.586 | 7.759 | 7.897 | 13.206 | 0.358 | 0.025 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.205 | 0.0051 | 0.969 | 0.024
09~10时 | 40.5 | 7.698 | 7.764 | 7.828 | 9.678 | 0.392 | 0.032 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0.0011 | 0.047 | 0.002
10~11时 | 107.207 | 7.427 | 7.649 | 7.827 | 9.361 | 0.998 | 0.025 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.029 | 0.0032 | 0.054 | 0.006
11~12时 | 47.988 | 7.49 | 7.573 | 7.63 | 8.596 | 0.413 | 0.016 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.034 | 0.0016 | 0.068 | 0.003
12~13时 | 88.428 | 7.481 | 7.558 | 7.749 | 8.431 | 0.74 | 0.015 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.037 | 0.0034 | 0.166 | 0.018
13~14时 | 116.033 | 7.486 | 7.606 | 7.856 | 8.06 | 0.935 | 0.014 | 0.002 | 0.047 | 0.005 | 0.043 | 0.0051 | 0.372 | 0.043
14~15时 | 44.33 | 7.782 | 7.8 | 7.833 | 7.666 | 0.355 | 0.018 | 0.001 | 0.044 | 0.002 | 0.04 | 0.0019 | 0.286 | 0.016
15~16时 | 2.541 | 7.831 | 7.895 | 7.947 | 6.709 | 0.017 | 0.022 | 0 | 0.039 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 0.106 | 0
16~17时 | 1.981 | 7.928 | 7.981 | 8.003 | 6.736 | 0.013 | 0.02 | 0 | 0.035 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 0.111 | 0
17~18时 | 1.85 | 7.98 | 8.013 | 8.059 | 6.797 | 0.013 | 0.018 | 0 | 0.025 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.122 | 0
18~19时 | 106.522 | 7.552 | 7.787 | 8.359 | 6.546 | 0.689 | 0.017 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.026 | 0.0028 | 0.142 | 0.016
19~20时 | 115.329 | 7.55 | 7.629 | 7.777 | 5.987 | 0.69 | 0.016 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.024 | 0.0028 | 0.184 | 0.021
20~21时 | 97.695 | 7.752 | 7.78 | 7.787 | 5.595 | 0.552 | 0.015 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.022 | 0.0022 | 0.194 | 0.019
21~22时 | 26.645 | 7.742 | 7.81 | 8.247 | 4.644 | 0.124 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0.0005 | 0.214 | 0.006
22~23时 | 55.613 | 7.891 | 8.085 | 8.156 | 4.878 | 0.269 | 0.015 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.019 | 0.0011 | 0.218 | 0.012
23~24时 | 8.644 | 7.879 | 7.996 | 8.156 | 5.447 | 0.047 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.226 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.7429 |  | 9.890 |  | 0.019 |  | 0.017 |  | 0.0533 |  | 1.921
最大值 | 157.24 | 7.98 | 8.085 | 8.359 | 15.297 | 2.303 | 0.032 | 0.003 | 0.047 | 0.005 | 0.295 | 0.0068 | 6.749 | 1.044
最小值 | 1.85 | 7.413 | 7.484 | 7.56 | 4.644 | 0.013 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.047 | 0
总量 | 1615.3705 |  |  |  |  | 17.418 |  | 0.030 |  | 0.026 |  | 0.0585 |  | 4.503