## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-20 00:00:00 至 2025-03-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.126 | 7.62 | 7.647 | 7.665 | 4.332 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.105 | 0
01~02时 | 0.128 | 7.608 | 7.623 | 7.639 | 4.599 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.106 | 0
02~03时 | 0.125 | 7.612 | 7.642 | 7.659 | 4.953 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.106 | 0
03~04时 | 0.129 | 7.61 | 7.632 | 7.66 | 5.543 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.107 | 0
04~05时 | 0.125 | 7.624 | 7.654 | 7.665 | 5.542 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.108 | 0
05~06时 | 0.129 | 7.637 | 7.652 | 7.68 | 5.541 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.109 | 0
06~07时 | 0.125 | 7.659 | 7.683 | 7.703 | 5.702 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0 | 0.109 | 0
07~08时 | 0.126 | 7.671 | 7.691 | 7.707 | 5.971 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.059 | 0 | 0.11 | 0
08~09时 | 0.117 | 7.684 | 7.711 | 7.727 | 5.64 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.048 | 0 | 0.107 | 0
09~10时 | 0.132 | 7.692 | 7.704 | 7.736 | 5.037 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0 | 0.103 | 0
10~11时 | 0.171 | 7.696 | 7.72 | 7.736 | 4.906 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0 | 0.105 | 0
11~12时 | 0.166 | 7.699 | 7.712 | 7.732 | 4.687 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.109 | 0
12~13时 | 0.18 | 7.706 | 7.728 | 7.758 | 4.623 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.108 | 0
13~14时 | 0.189 | 7.709 | 7.728 | 7.75 | 4.517 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.107 | 0
14~15时 | 0.175 | 7.723 | 7.746 | 7.772 | 4.517 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.107 | 0
15~16时 | 0.184 | 7.724 | 7.743 | 7.782 | 4.517 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.108 | 0
16~17时 | 0.181 | 7.737 | 7.759 | 7.782 | 4.327 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.106 | 0
17~18时 | 0.177 | 7.745 | 7.762 | 7.776 | 4.004 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.102 | 0
18~19时 | 0.184 | 7.75 | 7.771 | 7.79 | 4.033 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.102 | 0
19~20时 | 0.19 | 7.744 | 7.765 | 7.775 | 4.085 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.103 | 0
20~21时 | 0.185 | 7.748 | 7.771 | 7.789 | 3.925 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.103 | 0
21~22时 | 0.191 | 7.737 | 7.763 | 7.772 | 3.657 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.104 | 0
22~23时 | 0.185 | 7.751 | 7.771 | 7.791 | 3.815 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.106 | 0
23~24时 | 0.187 | 7.738 | 7.757 | 7.768 | 4.085 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.108 | 0
有效日均值 |  |  | 7.7144 |  | 4.690 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0138 |  | 0.106
最大值 | 0.191 | 7.751 | 7.771 | 7.791 | 5.971 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.059 | 0 | 0.11 | 0
最小值 | 0.117 | 7.608 | 7.623 | 7.639 | 3.657 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 3.8171 |  |  |  |  | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0