## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-20 00:00:00 至 2025-03-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.02 | 8.11 | 8.17 | 9.133 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.004 | 0 | 0.202 | 0
01~02时 | 0 | 7.98 | 8.1 | 8.16 | 10.812 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.005 | 0 | 0.233 | 0
02~03时 | 0 | 8.03 | 8.1 | 8.17 | 10.703 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.006 | 0 | 0.233 | 0
03~04时 | 0 | 7.84 | 8.08 | 8.15 | 10.443 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.006 | 0 | 0.232 | 0
04~05时 | 0 | 7.93 | 8.07 | 8.15 | 10.671 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.007 | 0 | 0.178 | 0
05~06时 | 0 | 7.82 | 8.01 | 8.1 | 11.177 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0
06~07时 | 0 | 7.81 | 8.03 | 8.1 | 11.558 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0
07~08时 | 0 | 7.8 | 8 | 8.09 | 12.403 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.038 | 0
08~09时 | 0 | 7.79 | 8.07 | 8.19 | 11.674 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0.05 | 0
09~10时 | 0 | 8.04 | 8.2 | 8.35 | 10.08 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.003 | 0 | 0.081 | 0
10~11时 | 0 | 8.17 | 8.38 | 8.48 | 10.542 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.003 | 0 | 0.082 | 0
11~12时 | 0 | 8.23 | 8.33 | 8.42 | 11.555 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0.083 | 0
12~13时 | 0 | 8.25 | 8.31 | 8.4 | 11.058 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0.175 | 0
13~14时 | 0 | 8.19 | 8.26 | 8.36 | 9.969 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.003 | 0 | 0.444 | 0
14~15时 | 0 | 8.13 | 8.25 | 8.35 | 9.786 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.004 | 0 | 0.393 | 0
15~16时 | 0 | 8.13 | 8.21 | 8.3 | 9.351 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.004 | 0 | 0.24 | 0
16~17时 | 0 | 8.05 | 8.2 | 8.29 | 8.664 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.004 | 0 | 0.263 | 0
17~18时 | 0.071 | 8.09 | 8.19 | 8.27 | 7.035 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.004 | 0 | 0.327 | 0
18~19时 | 11.877 | 8.15 | 8.26 | 8.33 | 6.239 | 0.071 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.338 | 0.004
19~20时 | 16.545 | 8.14 | 8.23 | 8.3 | 4.475 | 0.074 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.369 | 0.006
20~21时 | 13.86 | 8.03 | 8.21 | 8.28 | 5.737 | 0.072 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.325 | 0.005
21~22时 | 2.229 | 8.09 | 8.18 | 8.23 | 8.73 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0
22~23时 | 0.433 | 8.16 | 8.21 | 8.26 | 7.824 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.005 | 0 | 0.219 | 0
23~24时 | 0.068 | 8.09 | 8.19 | 8.26 | 5.808 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.007 | 0 | 0.282 | 0
有效日均值 |  |  | 8.17 |  | 9.393 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0083 |  | 0.004 |  | 0.210
最大值 | 16.545 | 8.25 | 8.38 | 8.48 | 12.403 | 0.074 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.444 | 0.006
最小值 | 0 | 7.79 | 8 | 8.09 | 4.475 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
总量 | 45.084 |  |  |  |  | 0.241 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 0.016