## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-21 00:00:00 至 2025-03-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.184 | 7.751 | 7.774 | 7.786 | 4.117 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.108 | 0
01~02时 | 0.179 | 7.744 | 7.764 | 7.797 | 4.174 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.109 | 0
02~03时 | 0.181 | 7.751 | 7.774 | 7.793 | 4.395 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.107 | 0
03~04时 | 0.187 | 7.752 | 7.763 | 7.775 | 4.77 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.103 | 0
04~05时 | 0.186 | 7.752 | 7.773 | 7.79 | 4.738 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.103 | 0
05~06时 | 0.188 | 7.745 | 7.761 | 7.777 | 4.685 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.104 | 0
06~07时 | 0.188 | 7.753 | 7.773 | 7.789 | 4.718 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0 | 0.104 | 0
07~08时 | 0.189 | 7.741 | 7.77 | 7.785 | 4.773 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.061 | 0 | 0.105 | 0
08~09时 | 0.186 | 7.749 | 7.776 | 7.787 | 4.902 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.049 | 0 | 0.103 | 0
09~10时 | 0.189 | 7.757 | 7.765 | 7.775 | 5.121 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0 | 0.101 | 0
10~11时 | 0.187 | 7.748 | 7.78 | 7.793 | 4.802 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.101 | 0
11~12时 | 0.2 | 7.756 | 7.769 | 7.794 | 4.259 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.102 | 0
12~13时 | 0.194 | 7.763 | 7.786 | 7.804 | 4.132 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.103 | 0
13~14时 | 0.201 | 7.765 | 7.782 | 7.802 | 3.917 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.104 | 0
14~15时 | 0.2 | 7.766 | 7.796 | 7.811 | 3.981 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.104 | 0
15~16时 | 0.197 | 7.784 | 7.797 | 7.819 | 4.089 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.105 | 0
16~17时 | 0.186 | 7.785 | 7.805 | 7.82 | 3.804 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.106 | 0
17~18时 | 0.124 | 7.788 | 7.802 | 7.812 | 3.32 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.107 | 0
18~19时 | 0.115 | 7.78 | 7.803 | 7.821 | 3.383 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.106 | 0
19~20时 | 0.121 | 7.779 | 7.791 | 7.8 | 3.491 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.104 | 0
20~21时 | 0.118 | 7.775 | 7.795 | 7.816 | 3.49 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.106 | 0
21~22时 | 0.121 | 7.773 | 7.78 | 7.795 | 3.488 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.109 | 0
22~23时 | 0.113 | 7.77 | 7.789 | 7.802 | 3.803 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.108 | 0
23~24时 | 0.12 | 7.754 | 7.771 | 7.783 | 4.34 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.107 | 0
有效日均值 |  |  | 7.7813 |  | 4.196 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0111 |  | 0.105
最大值 | 0.201 | 7.788 | 7.805 | 7.821 | 5.121 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.061 | 0 | 0.109 | 0
最小值 | 0.113 | 7.741 | 7.761 | 7.775 | 3.32 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 4.0656 |  |  |  |  | 0.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0