## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-21 00:00:00 至 2025-03-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.257 | 8.05 | 8.17 | 8.24 | 6.261 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.007 | 0 | 0.286 | 0.001
01~02时 | 14.877 | 8.04 | 8.17 | 8.25 | 7.269 | 0.108 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0055 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.3 | 0.004
02~03时 | 3.179 | 8.09 | 8.16 | 8.22 | 7.344 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.006 | 0 | 0.263 | 0.001
03~04时 | 0.525 | 8.1 | 8.22 | 8.28 | 7.512 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.006 | 0 | 0.152 | 0
04~05时 | 0.083 | 8.1 | 8.17 | 8.22 | 7.512 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.006 | 0 | 0.172 | 0
05~06时 | 0 | 8.06 | 8.14 | 8.18 | 7.512 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.006 | 0 | 0.234 | 0
06~07时 | 0 | 8.05 | 8.13 | 8.17 | 7.512 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.007 | 0 | 0.238 | 0
07~08时 | 0 | 8.06 | 8.11 | 8.15 | 7.512 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.007 | 0 | 0.252 | 0
08~09时 | 0.317 | 7.92 | 8.12 | 8.2 | 22.896 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.006 | 0 | 0.247 | 0
09~10时 | 0.562 | 8.08 | 8.2 | 8.27 | 58.791 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.006 | 0 | 0.233 | 0
10~11时 | 0.163 | 8.15 | 8.29 | 8.36 | 60 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.004 | 0 | 0.218 | 0
11~12时 | 0.012 | 8.24 | 8.31 | 8.38 | 62.86 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.003 | 0 | 0.171 | 0
12~13时 | 0 | 8.22 | 8.29 | 8.37 | 60.376 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0080 | 0 | 0.004 | 0 | 0.194 | 0
13~14时 | 0 | 8.18 | 8.23 | 8.3 | 54.504 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.004 | 0 | 0.261 | 0
14~15时 | 0 | 8.14 | 8.21 | 8.29 | 54.504 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.003 | 0 | 0.28 | 0
15~16时 | 0 | 8.07 | 8.16 | 8.26 | 54.504 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.002 | 0 | 0.33 | 0
16~17时 | 0 | 7.94 | 8.08 | 8.18 | 54.504 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.003 | 0 | 0.327 | 0
17~18时 | 0 | 7.97 | 8.09 | 8.18 | 22.641 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.003 | 0 | 0.312 | 0
18~19时 | 3.968 | 8.02 | 8.13 | 8.23 | 2.068 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.004 | 0 | 0.311 | 0.001
19~20时 | 15.574 | 8.06 | 8.13 | 8.21 | 0.904 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.31 | 0.005
20~21时 | 14.01 | 8.02 | 8.1 | 8.16 | 1.028 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.283 | 0.004
21~22时 | 2.308 | 8 | 8.07 | 8.13 | 1.3 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.006 | 0 | 0.203 | 0
22~23时 | 0.413 | 7.99 | 8.1 | 8.15 | 1.48 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.005 | 0 | 0.218 | 0
23~24时 | 0.053 | 8.07 | 8.14 | 8.17 | 1.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.005 | 0 | 0.264 | 0
有效日均值 |  |  | 8.16 |  | 23.862 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0066 |  | 0.005 |  | 0.253
最大值 | 15.574 | 8.24 | 8.31 | 8.38 | 62.86 | 0.108 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.33 | 0.005
最小值 | 0 | 7.92 | 8.07 | 8.13 | 0.904 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.002 | 0 | 0.152 | 0
总量 | 59.303 |  |  |  |  | 0.252 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0 |  | 0.017