## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-24 00:00:00 至 2025-03-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.267 | 7.748 | 7.771 | 7.795 | 3.985 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.105 | 0
01~02时 | 0.266 | 7.734 | 7.749 | 7.77 | 4.257 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.107 | 0
02~03时 | 0.263 | 7.738 | 7.761 | 7.788 | 4.443 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.105 | 0
03~04时 | 0.268 | 7.721 | 7.738 | 7.767 | 4.77 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.103 | 0
04~05时 | 0.26 | 7.726 | 7.755 | 7.78 | 4.521 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.105 | 0
05~06时 | 0.263 | 7.7 | 7.726 | 7.75 | 4.086 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.107 | 0
06~07时 | 0.264 | 7.727 | 7.747 | 7.771 | 4.429 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.107 | 0
07~08时 | 0.266 | 7.734 | 7.75 | 7.775 | 5.029 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.047 | 0 | 0.108 | 0
08~09时 | 0.255 | 7.768 | 7.801 | 7.816 | 5.062 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0 | 0.107 | 0
09~10时 | 0.264 | 7.804 | 7.819 | 7.851 | 5.119 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 0.106 | 0
10~11时 | 0.267 | 7.83 | 7.883 | 7.91 | 4.89 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.106 | 0
11~12时 | 0.284 | 7.892 | 7.927 | 7.964 | 4.516 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.107 | 0
12~13时 | 0.27 | 7.947 | 7.983 | 8.014 | 4.484 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.107 | 0
13~14时 | 0.282 | 7.992 | 8.026 | 8.077 | 4.428 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.108 | 0
14~15时 | 0.289 | 8.023 | 8.068 | 8.109 | 4.429 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.108 | 0
15~16时 | 0.302 | 8.062 | 8.089 | 8.116 | 4.432 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.109 | 0
16~17时 | 0.274 | 7.993 | 8.05 | 8.101 | 4.3 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.106 | 0
17~18时 | 0.261 | 7.941 | 7.987 | 8.027 | 4.088 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.101 | 0
18~19时 | 0.264 | 7.849 | 7.928 | 8.021 | 4.121 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.104 | 0
19~20时 | 0.265 | 7.798 | 7.824 | 7.861 | 4.174 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.107 | 0
20~21时 | 0.265 | 7.756 | 7.807 | 7.863 | 4.465 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.105 | 0
21~22时 | 0.266 | 7.754 | 7.769 | 7.788 | 4.941 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.102 | 0
22~23时 | 0.277 | 7.739 | 7.767 | 7.807 | 4.455 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.105 | 0
23~24时 | 0.268 | 7.723 | 7.734 | 7.768 | 3.661 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.109 | 0
有效日均值 |  |  | 7.8529 |  | 4.462 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0075 |  | 0.106
最大值 | 0.302 | 8.062 | 8.089 | 8.116 | 5.119 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.047 | 0 | 0.109 | 0
最小值 | 0.255 | 7.7 | 7.726 | 7.75 | 3.661 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 6.4835 |  |  |  |  | 0.029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0