## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-26 00:00:00 至 2025-03-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.92 | 8 | 8.09 | 1.329 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.3 | 0
01~02时 | 0 | 7.9 | 7.98 | 8.05 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.299 | 0
02~03时 | 0 | 7.89 | 7.97 | 8.05 | 1.825 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.287 | 0
03~04时 | 0 | 7.8 | 7.94 | 8.03 | 2.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.254 | 0
04~05时 | 0 | 7.85 | 7.95 | 8.02 | 2.254 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.296 | 0
05~06时 | 0 | 7.81 | 7.93 | 8.01 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.421 | 0
06~07时 | 0 | 7.86 | 7.95 | 8.02 | 1.182 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.41 | 0
07~08时 | 0 | 7.84 | 7.94 | 8.01 | 1.6 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.379 | 0
08~09时 | 0 | 7.84 | 8.01 | 8.1 | 1.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.389 | 0
09~10时 | 0 | 7.86 | 8.1 | 8.25 | 1.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.004 | 0 | 0.422 | 0
10~11时 | 0 | 8.05 | 8.28 | 8.4 | 1.964 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.003 | 0 | 0.403 | 0
11~12时 | 0 | 8.19 | 8.39 | 8.51 | 2.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.342 | 0
12~13时 | 0 | 8.25 | 8.41 | 8.55 | 2.346 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.003 | 0 | 0.359 | 0
13~14时 | 0 | 8.33 | 8.41 | 8.49 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.402 | 0
14~15时 | 0 | 8.28 | 8.37 | 8.45 | 1.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.051 | 0 | 0.394 | 0
15~16时 | 0 | 8.27 | 8.33 | 8.4 | 1.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.393 | 0
16~17时 | 0 | 8.26 | 8.32 | 8.4 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.389 | 0
17~18时 | 0 | 8.23 | 8.31 | 8.37 | 1.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.007 | 0 | 0.358 | 0
18~19时 | 0 | 8.23 | 8.31 | 8.39 | 4.869 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.007 | 0 | 0.374 | 0
19~20时 | 0 | 8.26 | 8.32 | 8.38 | 9.599 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.007 | 0 | 0.422 | 0
20~21时 | 0 | 8.24 | 8.31 | 8.38 | 12.107 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.008 | 0 | 0.39 | 0
21~22时 | 0 | 8.23 | 8.29 | 8.34 | 18.054 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.295 | 0
22~23时 | 0 | 8.19 | 8.26 | 8.33 | 18.054 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.295 | 0
23~24时 | 0 | 8.12 | 8.25 | 8.32 | 18.054 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.004 | 0 | 0.294 | 0
有效日均值 |  |  | 8.18 |  | 4.622 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0038 |  | 0.006 |  | 0.357
最大值 | 0 | 8.33 | 8.41 | 8.55 | 18.054 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.016 | 0 | 0.051 | 0 | 0.422 | 0
最小值 | 0 | 7.8 | 7.93 | 8.01 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.254 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0