## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-03-24 00:00:00 至 2025-03-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.84 | 7.93 | 7.99 | 2.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.006 | 0 | 0.183 | 0
01~02时 | 0.022 | 7.79 | 7.94 | 8.01 | 2.4 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.005 | 0 | 0.307 | 0
02~03时 | 4.775 | 7.85 | 7.96 | 8.04 | 2.338 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.006 | 0 | 0.297 | 0.001
03~04时 | 1.867 | 7.86 | 7.98 | 8.04 | 2.2 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.264 | 0
04~05时 | 0.443 | 7.89 | 8.02 | 8.09 | 2.347 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.263 | 0
05~06时 | 0.101 | 7.97 | 8.05 | 8.1 | 2.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.262 | 0
06~07时 | 0.001 | 7.94 | 8.01 | 8.06 | 2.348 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.261 | 0
07~08时 | 0 | 7.93 | 8 | 8.03 | 1.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.261 | 0
08~09时 | 0 | 7.88 | 8.01 | 8.07 | 1.745 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.271 | 0
09~10时 | 0 | 7.99 | 8.1 | 8.18 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.004 | 0 | 0.303 | 0
10~11时 | 0 | 8.12 | 8.19 | 8.26 | 2.273 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.003 | 0 | 0.279 | 0
11~12时 | 0 | 8.17 | 8.23 | 8.28 | 2.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.202 | 0
12~13时 | 0 | 8.15 | 8.23 | 8.29 | 1.861 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.24 | 0
13~14时 | 0 | 8.1 | 8.18 | 8.24 | 1.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.352 | 0
14~15时 | 0 | 8.1 | 8.16 | 8.23 | 1.378 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.322 | 0
15~16时 | 0 | 8.08 | 8.15 | 8.21 | 2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.229 | 0
16~17时 | 0 | 8.01 | 8.11 | 8.19 | 2.175 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.242 | 0
17~18时 | 0 | 7.88 | 8.04 | 8.13 | 2.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.003 | 0 | 0.275 | 0
18~19时 | 0 | 7.87 | 8.02 | 8.16 | 2.665 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.004 | 0 | 0.302 | 0
19~20时 | 0 | 7.8 | 8.02 | 8.15 | 2.8 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.381 | 0
20~21时 | 0 | 7.87 | 8.06 | 8.15 | 2.831 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.36 | 0
21~22时 | 0 | 7.96 | 8.04 | 8.11 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.296 | 0
22~23时 | 0 | 7.94 | 8.02 | 8.09 | 2.808 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.285 | 0
23~24时 | 0 | 7.9 | 8.02 | 8.07 | 2.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.004 | 0 | 0.252 | 0
有效日均值 |  |  | 8.06 |  | 2.269 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0019 |  | 0.004 |  | 0.279
最大值 | 4.775 | 8.17 | 8.23 | 8.29 | 2.9 | 0.011 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.006 | 0 | 0.381 | 0.001
最小值 | 0 | 7.79 | 7.93 | 7.99 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.183 | 0
总量 | 7.210 |  |  |  |  | 0.017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.002