## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-25 00:00:00 至 2025-03-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.262 | 7.732 | 7.755 | 7.782 | 3.726 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.108 | 0
01~02时 | 0.27 | 7.703 | 7.722 | 7.752 | 3.831 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.106 | 0
02~03时 | 0.262 | 7.714 | 7.74 | 7.773 | 3.734 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.104 | 0
03~04时 | 0.263 | 7.695 | 7.712 | 7.735 | 3.576 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.102 | 0
04~05时 | 0.262 | 7.705 | 7.729 | 7.76 | 3.9 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.102 | 0
05~06时 | 0.265 | 7.681 | 7.701 | 7.729 | 4.43 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.103 | 0
06~07时 | 0.265 | 7.702 | 7.726 | 7.748 | 4.43 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.105 | 0
07~08时 | 0.271 | 7.689 | 7.725 | 7.778 | 4.43 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.045 | 0 | 0.107 | 0
08~09时 | 0.261 | 7.767 | 7.792 | 7.809 | 4.399 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0 | 0.107 | 0
09~10时 | 0.386 | 7.806 | 7.828 | 7.88 | 4.348 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.108 | 0
10~11时 | 0.267 | 7.881 | 7.943 | 7.986 | 4.12 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.107 | 0
11~12时 | 0.299 | 7.942 | 7.989 | 8.052 | 3.747 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.105 | 0
12~13时 | 0.307 | 8.045 | 8.126 | 8.179 | 3.65 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.103 | 0
13~14时 | 0.315 | 8.133 | 8.195 | 8.24 | 3.49 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.101 | 0
14~15时 | 0.334 | 8.231 | 8.249 | 8.272 | 3.587 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.101 | 0
15~16时 | 0.348 | 8.252 | 8.277 | 8.311 | 3.746 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.102 | 0
16~17时 | 0.294 | 8.075 | 8.156 | 8.284 | 3.714 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.103 | 0
17~18时 | 0.276 | 7.922 | 7.99 | 8.109 | 3.662 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.105 | 0
18~19时 | 0.262 | 7.879 | 7.965 | 8.071 | 3.824 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.106 | 0
19~20时 | 0.262 | 7.778 | 7.828 | 7.891 | 4.088 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.108 | 0
20~21时 | 0.267 | 7.765 | 7.809 | 7.87 | 3.862 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.108 | 0
21~22时 | 0.236 | 7.739 | 7.757 | 7.78 | 3.489 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.109 | 0
22~23时 | 0.246 | 7.697 | 7.752 | 7.797 | 3.396 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.106 | 0
23~24时 | 0.265 | 7.693 | 7.709 | 7.739 | 3.233 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.102 | 0
有效日均值 |  |  | 7.8827 |  | 3.850 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0069 |  | 0.105
最大值 | 0.386 | 8.252 | 8.277 | 8.311 | 4.43 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.045 | 0 | 0.109 | 0
最小值 | 0.236 | 7.681 | 7.701 | 7.729 | 3.233 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 6.7560 |  |  |  |  | 0.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0