## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-03-31 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.112 | 7.057 | 7.108 | 7.193 | 21.944 | 0.047 | 0.032 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 5.39 | 0.012
01~02时 | 67.606 | 6.523 | 6.791 | 7.086 | 17.211 | 1.164 | 0.031 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0008 | 1.567 | 0.106
02~03时 | 98.119 | 6.344 | 6.48 | 6.56 | 16.604 | 1.635 | 0.027 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.0097 | 0.0010 | 4.856 | 0.446
03~04时 | 92.494 | 6.549 | 6.629 | 6.745 | 15.476 | 1.431 | 0.024 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.0061 | 0.0006 | 10.536 | 0.975
04~05时 | 98.742 | 6.634 | 6.73 | 6.805 | 16.876 | 1.683 | 0.03 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.059 | 0.0063 | 9.422 | 0.918
05~06时 | 87.328 | 6.729 | 6.793 | 6.859 | 19.476 | 1.701 | 0.037 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.14 | 0.012 | 7.469 | 0.652
06~07时 | 75.585 | 6.708 | 6.793 | 6.952 | 19.935 | 1.505 | 0.041 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.21 | 0.015 | 7.811 | 0.589
07~08时 | 50.466 | 6.826 | 6.917 | 7.087 | 20.786 | 1.049 | 0.044 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.312 | 0.015 | 8.41 | 0.424
08~09时 | 2.118 | 6.858 | 6.908 | 6.982 | 20.024 | 0.043 | 0.041 | 0 | 0.005 | 0 | 0.187 | 0.0004 | 7.901 | 0.017
09~10时 | 23.287 | 6.916 | 7.025 | 7.117 | 18.61 | 0.433 | 0.037 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0025 | 0.0001 | 7.021 | 0.164
10~11时 | 89.698 | 6.79 | 6.903 | 7.002 | 18.615 | 1.67 | 0.031 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.0048 | 0.0004 | 7.229 | 0.647
11~12时 | 110.966 | 6.994 | 7.051 | 7.1 | 18.623 | 2.067 | 0.025 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.0081 | 0.0009 | 7.589 | 0.842
12~13时 | 108.809 | 6.968 | 7.043 | 7.12 | 19.139 | 2.075 | 0.024 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.019 | 0.0020 | 6.611 | 0.734
13~14时 | 73.202 | 6.91 | 6.961 | 7.029 | 20.097 | 1.471 | 0.023 | 0.002 | 0.019 | 0.001 | 0.037 | 0.0027 | 4.898 | 0.359
14~15时 | 61.66 | 6.902 | 6.977 | 7.029 | 20.677 | 1.273 | 0.023 | 0.001 | 0.019 | 0.001 | 0.033 | 0.0021 | 5.654 | 0.346
15~16时 | 41.348 | 6.788 | 6.985 | 7.072 | 21.754 | 0.9 | 0.022 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.027 | 0.0011 | 6.98 | 0.289
16~17时 | 9.95 | 6.907 | 7.077 | 7.193 | 20.563 | 0.203 | 0.021 | 0 | 0.023 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 5.532 | 0.053
17~18时 | 7.568 | 7.195 | 7.375 | 7.579 | 18.35 | 0.139 | 0.02 | 0 | 0.031 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 2.996 | 0.023
18~19时 | 41.522 | 7.024 | 7.218 | 7.516 | 15.129 | 0.572 | 0.022 | 0.001 | 0.026 | 0.001 | 0.019 | 0.0007 | 2.126 | 0.073
19~20时 | 9.273 | 7.084 | 7.487 | 7.571 | 9.147 | 0.085 | 0.024 | 0 | 0.015 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.597 | 0.006
20~21时 | 1.201 | 7.561 | 7.582 | 7.597 | 7.274 | 0.009 | 0.02 | 0 | 0.010 | 0 | 0.019 | 0 | 0.419 | 0.001
21~22时 | 1.019 | 7.561 | 7.57 | 7.583 | 3.745 | 0.004 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0.107 | 0
22~23时 | 0.839 | 7.562 | 7.581 | 7.593 | 3.508 | 0.003 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0 | 0.107 | 0
23~24时 | 0.965 | 7.57 | 7.586 | 7.598 | 3.061 | 0.003 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.108 | 0
有效日均值 |  |  | 7.0658 |  | 16.109 |  | 0.027 |  | 0.010 |  | 0.0527 |  | 5.056
最大值 | 110.966 | 7.57 | 7.586 | 7.598 | 21.944 | 2.075 | 0.044 | 0.003 | 0.031 | 0.001 | 0.312 | 0.015 | 10.536 | 0.975
最小值 | 0.839 | 6.344 | 6.48 | 6.56 | 3.061 | 0.003 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.107 | 0
总量 | 1155.8881 |  |  |  |  | 21.162 |  | 0.033 |  | 0.010 |  | 0.0636 |  | 7.675