## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-01 00:00:00 至 2025-04-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.94 | 8.02 | 8.09 | 1.654 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.195 | 0
01~02时 | 0 | 7.91 | 8.03 | 8.09 | 0.412 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.010 | 0 | 0.052 | 0
02~03时 | 0 | 7.95 | 8.03 | 8.09 | 0.621 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.009 | 0 | 0.052 | 0
03~04时 | 0 | 7.85 | 7.99 | 8.08 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.052 | 0
04~05时 | 0 | 7.9 | 7.98 | 8.04 | 1.228 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.052 | 0
05~06时 | 0 | 7.9 | 7.98 | 8.04 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.052 | 0
06~07时 | 0 | 7.84 | 7.97 | 8.03 | 1.877 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.093 | 0
07~08时 | 0 | 7.86 | 7.94 | 8.01 | 2.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.007 | 0 | 0.22 | 0
08~09时 | 0 | 7.85 | 7.97 | 8.06 | 3.03 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.008 | 0 | 0.321 | 0
09~10时 | 0 | 7.77 | 8.05 | 8.19 | 3.33 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.639 | 0
10~11时 | 0 | 8.02 | 8.16 | 8.23 | 2.749 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.544 | 0
11~12时 | 0 | 8 | 8.21 | 8.31 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.007 | 0 | 0.244 | 0
12~13时 | 0 | 8.12 | 8.24 | 8.35 | 1.236 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.010 | 0 | 0.256 | 0
13~14时 | 0 | 8.02 | 8.18 | 8.27 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.011 | 0 | 0.289 | 0
14~15时 | 0 | 7.96 | 8.13 | 8.24 | 1.105 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.009 | 0 | 0.271 | 0
15~16时 | 0 | 7.87 | 8 | 8.12 | 1.117 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.008 | 0 | 0.208 | 0
16~17时 | 0 | 7.89 | 8.02 | 8.14 | 5.948 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.010 | 0 | 0.231 | 0
17~18时 | 0 | 7.81 | 7.95 | 8.1 | 17.22 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.011 | 0 | 0.296 | 0
18~19时 | 0 | 7.85 | 7.96 | 8.1 | 12.865 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.009 | 0 | 0.286 | 0
19~20时 | 0 | 7.91 | 8.01 | 8.09 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.008 | 0 | 0.254 | 0
20~21时 | 0 | 7.93 | 8.02 | 8.12 | 1.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.010 | 0 | 0.26 | 0
21~22时 | 0 | 7.84 | 8.03 | 8.1 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.011 | 0 | 0.275 | 0
22~23时 | 0 | 7.84 | 8.04 | 8.14 | 1.554 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.012 | 0 | 0.275 | 0
23~24时 | 0 | 7.98 | 8.07 | 8.13 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.012 | 0 | 0.274 | 0
有效日均值 |  |  | 8.04 |  | 2.969 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.0088 |  | 0.009 |  | 0.237
最大值 | 0 | 8.12 | 8.24 | 8.35 | 17.22 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0 | 0.639 | 0
最小值 | 0 | 7.77 | 7.94 | 8.01 | 0.412 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.007 | 0 | 0.052 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0