## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-04 00:00:00 至 2025-04-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 91.384 | 6.901 | 7.029 | 7.184 | 76.688 | 8.961 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 1.343 | 0.123
01~02时 | 79.656 | 6.848 | 6.932 | 7.157 | 200 | 15.931 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 1.351 | 0.108
02~03时 | 90.825 | 7.108 | 7.315 | 7.532 | 128.029 | 8.265 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 1.447 | 0.136
03~04时 | 92.831 | 7.475 | 7.535 | 7.572 | 0.08 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 1.596 | 0.148
04~05时 | 98.791 | 7.139 | 7.399 | 7.64 | 0.941 | 0.119 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 1.568 | 0.154
05~06时 | 83.849 | 7.038 | 7.082 | 7.142 | 2.6 | 0.218 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 1.526 | 0.128
06~07时 | 88.749 | 7.019 | 7.17 | 7.282 | 2.065 | 0.162 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 1.126 | 0.086
07~08时 | 87.364 | 7.006 | 7.084 | 7.26 | 1.1 | 0.096 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 0.508 | 0.044
08~09时 | 88.201 | 6.68 | 7.003 | 7.359 | 1.351 | 0.128 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.479 | 0.041
09~10时 | 86.008 | 6.632 | 6.734 | 7.135 | 1.8 | 0.155 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.433 | 0.037
10~11时 | 59.509 | 7.045 | 7.236 | 7.406 | 1.728 | 0.101 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.305 | 0.014
11~12时 | 23.677 | 7.058 | 7.25 | 7.39 | 1.313 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.106 | 0.003
12~13时 | 26.43 | 7.383 | 7.451 | 7.514 | 5.356 | 0.15 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.123 | 0.003
13~14时 | 29.111 | 7.513 | 7.546 | 7.573 | 12.204 | 0.355 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.15 | 0.004
14~15时 | 109.36 | 7.155 | 7.367 | 7.614 | 11.554 | 1.233 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0.0002 | 0.13 | 0.013
15~16时 | 88.882 | 7.024 | 7.089 | 7.158 | 10.369 | 0.922 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.1 | 0.009
16~17时 | 91.247 | 7.086 | 7.152 | 7.299 | 10.093 | 0.911 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.267 | 0.03
17~18时 | 77.875 | 6.928 | 7.073 | 7.144 | 9.596 | 0.747 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.526 | 0.041
18~19时 | 78.701 | 6.979 | 7.091 | 7.241 | 9.135 | 0.707 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.519 | 0.041
19~20时 | 73.908 | 6.865 | 6.929 | 6.984 | 8.303 | 0.614 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.508 | 0.038
20~21时 | 69.061 | 6.741 | 6.901 | 7.084 | 8.361 | 0.578 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.509 | 0.035
21~22时 | 67.116 | 6.522 | 6.611 | 6.741 | 8.466 | 0.568 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.511 | 0.034
22~23时 | 83.506 | 6.311 | 6.618 | 6.846 | 8.68 | 0.732 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.934 | 0.092
23~24时 | 48.478 | 6.71 | 6.938 | 7.049 | 9.073 | 0.44 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 1.595 | 0.077
有效日均值 |  |  | 7.1062 |  | 5.865 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0012 |  | 0.736
最大值 | 109.36 | 7.513 | 7.546 | 7.64 | 200 | 15.931 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0.0002 | 1.596 | 0.154
最小值 | 23.677 | 6.311 | 6.611 | 6.741 | 0.08 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.1 | 0.003
总量 | 1814.5288 |  |  |  |  | 8.943 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0022 |  | 1.440