## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-05 00:00:00 至 2025-04-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 100.894 | 6.923 | 7.011 | 7.232 | 9.41 | 0.969 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 1.014 | 0.07
01~02时 | 98.159 | 6.872 | 6.931 | 6.975 | 10.025 | 0.984 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.106 | 0.010
02~03时 | 113.403 | 6.882 | 6.978 | 7.145 | 9.505 | 1.061 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.536 | 0.073
03~04时 | 100.893 | 6.82 | 6.942 | 7.115 | 8.557 | 0.863 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 1.216 | 0.123
04~05时 | 126.595 | 6.801 | 6.968 | 7.172 | 8.65 | 1.098 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0.0002 | 0.83 | 0.093
05~06时 | 101.107 | 6.763 | 6.888 | 7.203 | 8.817 | 0.891 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.0002 | 0.26 | 0.026
06~07时 | 103.122 | 6.758 | 6.961 | 7.307 | 9.151 | 0.944 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0029 | 0.0003 | 0.297 | 0.031
07~08时 | 26.752 | 6.828 | 6.963 | 7.161 | 9.763 | 0.261 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0047 | 0.0001 | 0.355 | 0.010
08~09时 | 74.345 | 6.721 | 6.967 | 7.345 | 9.55 | 0.704 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0034 | 0.0002 | 0.367 | 0.028
09~10时 | 39.209 | 6.709 | 6.968 | 7.321 | 9.159 | 0.359 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 0.386 | 0.015
10~11时 | 90.299 | 6.917 | 7.161 | 7.468 | 6.102 | 0.401 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.276 | 0.02
11~12时 | 92.419 | 7.13 | 7.199 | 7.282 | 0.508 | 0.047 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.101 | 0.009
12~13时 | 106.314 | 7.063 | 7.199 | 7.355 | 1.036 | 0.127 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.613 | 0.082
13~14时 | 83.784 | 7.048 | 7.113 | 7.223 | 2 | 0.168 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 1.37 | 0.115
14~15时 | 81.882 | 6.99 | 7.165 | 7.303 | 1.965 | 0.161 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 1.088 | 0.091
15~16时 | 102.873 | 6.807 | 6.997 | 7.232 | 1.9 | 0.195 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.634 | 0.065
16~17时 | 66.286 | 6.914 | 7.166 | 7.341 | 1.971 | 0.128 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.382 | 0.03
17~18时 | 27.71 | 7.278 | 7.44 | 7.54 | 2.1 | 0.058 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0
18~19时 | 101.286 | 7.163 | 7.324 | 7.573 | 2.171 | 0.222 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.048 | 0.006
19~20时 | 106.764 | 7.225 | 7.355 | 7.605 | 2.3 | 0.246 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.105 | 0.011
20~21时 | 72.519 | 7.179 | 7.353 | 7.503 | 2.19 | 0.156 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.339 | 0.03
21~22时 | 73.543 | 7.152 | 7.18 | 7.269 | 2 | 0.147 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.69 | 0.051
22~23时 | 24.944 | 7.261 | 7.384 | 7.508 | 1.858 | 0.047 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.761 | 0.019
23~24时 | 15.591 | 7.452 | 7.548 | 7.575 | 1.6 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.876 | 0.014
有效日均值 |  |  | 7.1321 |  | 5.095 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.0014 |  | 0.528
最大值 | 126.595 | 7.452 | 7.548 | 7.605 | 10.025 | 1.098 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0047 | 0.0003 | 1.37 | 0.123
最小值 | 15.591 | 6.709 | 6.888 | 6.975 | 0.508 | 0.025 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.01 | 0
总量 | 1930.7034 |  |  |  |  | 10.263 |  | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.0024 |  | 1.022