## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-07 00:00:00 至 2025-04-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.611 | 7.383 | 7.408 | 7.422 | 1.3 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.923 | 0.002
01~02时 | 0.957 | 7.372 | 7.392 | 7.411 | 1.3 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.49 | 0
02~03时 | 77.419 | 6.775 | 7.084 | 7.386 | 1.58 | 0.131 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 2.275 | 0.233
03~04时 | 66.885 | 6.711 | 6.934 | 7.29 | 2.1 | 0.14 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 5.028 | 0.336
04~05时 | 74.031 | 6.7 | 6.842 | 7.054 | 1.513 | 0.101 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 3.38 | 0.219
05~06时 | 106.425 | 6.674 | 7.053 | 8.35 | 0.422 | 0.045 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.865 | 0.092
06~07时 | 19.132 | 7.82 | 8.142 | 8.536 | 0.659 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0.0001 | 0.567 | 0.012
07~08时 | 1.722 | 7.754 | 7.892 | 8.001 | 1.1 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.105 | 0
08~09时 | 0.671 | 7.05 | 7.541 | 7.756 | 1.577 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.616 | 0
09~10时 | 14.91 | 3.227 | 7.809 | 8.982 | 2.4 | 0.036 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0036 | 0.0001 | 1.409 | 0.021
10~11时 | 83.955 | 7.031 | 7.489 | 8.187 | 2.575 | 0.223 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0.0002 | 0.876 | 0.052
11~12时 | 86.978 | 7.031 | 7.129 | 7.243 | 2.9 | 0.252 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0019 | 0.0002 | 0.103 | 0.009
12~13时 | 45.903 | 7.092 | 7.203 | 7.289 | 2.827 | 0.129 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.312 | 0.016
13~14时 | 49.447 | 7.121 | 7.141 | 7.236 | 2.7 | 0.134 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.634 | 0.031
14~15时 | 22.029 | 7.23 | 7.353 | 7.471 | 2.595 | 0.059 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.68 | 0.014
15~16时 | 1.238 | 7.41 | 7.487 | 7.525 | 2.4 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.753 | 0.001
16~17时 | 1.317 | 7.425 | 7.467 | 7.52 | 2.253 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.864 | 0.002
17~18时 | 1.524 | 7.43 | 7.451 | 7.475 | 2 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.485 | 0.005
18~19时 | 87.59 | 7.281 | 7.637 | 7.856 | 1.296 | 0.092 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 3.322 | 0.286
19~20时 | 96.627 | 7.642 | 7.85 | 7.952 | 0.081 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 3.083 | 0.298
20~21时 | 76.105 | 7.638 | 7.915 | 8.25 | 0.675 | 0.048 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 3.119 | 0.237
21~22时 | 12.673 | 7.877 | 8.035 | 8.24 | 1.7 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.171 | 0.04
22~23时 | 5.358 | 7.659 | 7.798 | 7.879 | 2.136 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 2.003 | 0.004
23~24时 | 30.734 | 7.098 | 7.25 | 7.661 | 2.9 | 0.089 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.175 | 0.005
有效日均值 |  |  | 7.4713 |  | 1.791 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0019 |  | 1.635
最大值 | 106.425 | 7.877 | 8.142 | 8.982 | 2.9 | 0.252 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0089 | 0.0002 | 5.028 | 0.336
最小值 | 0.671 | 3.227 | 6.842 | 7.054 | 0.081 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.103 | 0
总量 | 965.2512 |  |  |  |  | 1.549 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0012 |  | 1.918