## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-09 00:00:00 至 2025-04-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.17 | 8.25 | 8.34 | 1.714 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0
01~02时 | 0 | 8.05 | 8.19 | 8.27 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
02~03时 | 0 | 8 | 8.15 | 8.25 | 2.034 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.388 | 0
03~04时 | 0 | 8 | 8.14 | 8.22 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.002 | 0 | 0.434 | 0
04~05时 | 0 | 8.02 | 8.16 | 8.26 | 2.073 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.434 | 0
05~06时 | 0 | 8.04 | 8.14 | 8.23 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0
06~07时 | 0 | 8.04 | 8.16 | 8.26 | 1.731 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0
07~08时 | 0 | 8.04 | 8.14 | 8.2 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0
08~09时 | 0 | 8.09 | 8.18 | 8.25 | 1.401 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0
09~10时 | 0 | 7.98 | 8.17 | 8.28 | 1.9 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
10~11时 | 0 | 8.04 | 8.2 | 8.3 | 1.868 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0
11~12时 | 0 | 8.11 | 8.29 | 8.43 | 1.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0
12~13时 | 0 | 8.32 | 8.49 | 8.58 | 1.714 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.441 | 0
13~14时 | 0 | 8.26 | 8.43 | 8.51 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.459 | 0
14~15时 | 0 | 8.15 | 8.44 | 8.56 | 1.767 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.411 | 0
15~16时 | 0 | 8.19 | 8.38 | 8.49 | 2.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.415 | 0 | 0.253 | 0
16~17时 | 0 | 8.09 | 8.31 | 8.45 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.175 | 0 | 0.258 | 0
17~18时 | 0 | 8.13 | 8.31 | 8.41 | 2.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.033 | 0 | 0.007 | 0 | 0.273 | 0
18~19时 | 0 | 8.13 | 8.31 | 8.41 | 2.368 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.006 | 0 | 0.292 | 0
19~20时 | 0 | 8.03 | 8.22 | 8.33 | 2.6 | 0 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.355 | 0
20~21时 | 0 | 8.09 | 8.22 | 8.29 | 2.624 | 0 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.35 | 0
21~22时 | 0 | 8.1 | 8.17 | 8.23 | 2.7 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.334 | 0
22~23时 | 0.081 | 8.16 | 8.38 | 8.53 | 2.652 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.372 | 0
23~24时 | 12.917 | 8.5 | 8.58 | 8.62 | 2.5 | 0.032 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.501 | 0.006
有效日均值 |  |  | 8.27 |  | 2.048 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0173 |  | 0.026 |  | 0.377
最大值 | 12.917 | 8.5 | 8.58 | 8.62 | 2.7 | 0.032 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.415 | 0 | 0.501 | 0.006
最小值 | 0 | 7.98 | 8.14 | 8.2 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0
总量 | 12.998 |  |  |  |  | 0.032 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0 |  | 0.007