## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-11 00:00:00 至 2025-04-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.19 | 8.3 | 8.38 | 1.276 | 0 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.298 | 0
01~02时 | 0 | 8.22 | 8.28 | 8.34 | 1.2 | 0 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.296 | 0
02~03时 | 0 | 8.24 | 8.32 | 8.38 | 1.271 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.31 | 0
03~04时 | 0 | 8.23 | 8.3 | 8.37 | 1.5 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0
04~05时 | 0 | 8.26 | 8.32 | 8.38 | 1.373 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.361 | 0
05~06时 | 0 | 8.14 | 8.27 | 8.34 | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0.377 | 0
06~07时 | 0 | 8.21 | 8.27 | 8.34 | 1.202 | 0 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0.362 | 0
07~08时 | 0 | 8.24 | 8.3 | 8.35 | 1.8 | 0 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0 | 0.312 | 0
08~09时 | 0 | 8.19 | 8.29 | 8.38 | 1.753 | 0 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.332 | 0
09~10时 | 0 | 8.26 | 8.34 | 8.44 | 1.6 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0
10~11时 | 0 | 8.28 | 8.44 | 8.55 | 1.695 | 0 | 0.017 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0.409 | 0
11~12时 | 1.451 | 8.36 | 8.48 | 8.57 | 2 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.443 | 0.001
12~13时 | 14.069 | 8.35 | 8.41 | 8.46 | 1.929 | 0.027 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0.434 | 0.006
13~14时 | 11.289 | 8.3 | 8.39 | 8.46 | 1.7 | 0.019 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.404 | 0.005
14~15时 | 1.521 | 8.28 | 8.35 | 8.42 | 1.771 | 0.003 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.425 | 0.001
15~16时 | 0.223 | 8.32 | 8.36 | 8.41 | 2 | 0 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.49 | 0
16~17时 | 0.002 | 8.33 | 8.4 | 8.46 | 2.047 | 0 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.471 | 0
17~18时 | 3.566 | 8.24 | 8.36 | 8.47 | 2.2 | 0.008 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0.408 | 0.001
18~19时 | 1.467 | 8.22 | 8.33 | 8.39 | 1.975 | 0.003 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006 | 0 | 0.417 | 0.001
19~20时 | 0.217 | 8.27 | 8.34 | 8.39 | 1.3 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.006 | 0 | 0.448 | 0
20~21时 | 0.002 | 8.29 | 8.34 | 8.4 | 1.229 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.006 | 0 | 0.453 | 0
21~22时 | 0 | 8.16 | 8.27 | 8.36 | 1 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.006 | 0 | 0.47 | 0
22~23时 | 0 | 8.03 | 8.22 | 8.31 | 1 | 0 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.007 | 0 | 0.455 | 0
23~24时 | 0 | 8.14 | 8.23 | 8.28 | 1 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.007 | 0 | 0.405 | 0
有效日均值 |  |  | 8.33 |  | 1.534 |  | 0.016 |  | 0.009 |  | 0.0108 |  | 0.004 |  | 0.397
最大值 | 14.069 | 8.36 | 8.48 | 8.57 | 2.2 | 0.027 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0.49 | 0.006
最小值 | 0 | 8.03 | 8.22 | 8.28 | 1 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0
总量 | 33.808 |  |  |  |  | 0.063 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.014