## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-12 00:00:00 至 2025-04-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.75 | 6.849 | 6.926 | 6.994 | 1.511 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.798 | 0.001
01~02时 | 0.728 | 6.87 | 6.89 | 6.921 | 0.848 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0056 | 0 | 1.819 | 0.001
02~03时 | 74.253 | 6.571 | 6.818 | 7.086 | 1.164 | 0.099 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0042 | 0.0003 | 1.619 | 0.112
03~04时 | 75.65 | 6.512 | 6.63 | 6.941 | 1.701 | 0.129 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0.0002 | 1.324 | 0.1
04~05时 | 108.395 | 6.5 | 6.719 | 7.087 | 1.637 | 0.175 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0.0002 | 1.452 | 0.163
05~06时 | 6.087 | 6.513 | 6.577 | 6.636 | 1.528 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 1.641 | 0.010
06~07时 | 48.887 | 6.632 | 7.192 | 8.334 | 2.32 | 0.157 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0019 | 4.456 | 0.36
07~08时 | 85.335 | 6.519 | 6.661 | 6.834 | 3.664 | 0.313 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.044 | 0.0038 | 8.679 | 0.741
08~09时 | 52.77 | 6.43 | 6.48 | 6.524 | 7.747 | 0.399 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0.0018 | 7.659 | 0.406
09~10时 | 59.209 | 6.145 | 6.364 | 6.588 | 14.7 | 0.87 | 0.016 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0.0011 | 6.25 | 0.37
10~11时 | 93.243 | 6.123 | 6.378 | 6.598 | 15.668 | 1.436 | 0.015 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.013 | 0.0013 | 5.244 | 0.509
11~12时 | 54.816 | 6.34 | 6.504 | 6.57 | 17.317 | 0.949 | 0.013 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.0072 | 0.0004 | 3.756 | 0.206
12~13时 | 145.679 | 6.104 | 6.314 | 6.576 | 16.381 | 2.382 | 0.013 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.0054 | 0.0008 | 4.028 | 0.588
13~14时 | 135.477 | 6.099 | 7.819 | 8.668 | 14.787 | 2.003 | 0.013 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.0031 | 0.0004 | 4.43 | 0.6
14~15时 | 124.221 | 5.987 | 6.68 | 8.179 | 14.722 | 1.83 | 0.015 | 0.002 | 0.02 | 0.002 | 0.0024 | 0.0003 | 4.094 | 0.511
15~16时 | 108.085 | 6.057 | 6.32 | 6.603 | 14.603 | 1.578 | 0.017 | 0.002 | 0.026 | 0.003 | 0.0016 | 0.0002 | 3.623 | 0.392
16~17时 | 107.68 | 6.451 | 6.827 | 7.274 | 13.735 | 1.457 | 0.016 | 0.002 | 0.022 | 0.002 | 0.0015 | 0.0002 | 3.67 | 0.396
17~18时 | 102.189 | 6.231 | 7.002 | 8.557 | 12.262 | 1.253 | 0.014 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 3.74 | 0.382
18~19时 | 117.508 | 6.636 | 7.428 | 8.653 | 10.631 | 1.182 | 0.013 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 2.226 | 0.199
19~20时 | 72.044 | 6.437 | 6.524 | 6.637 | 7.864 | 0.567 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0.107 | 0.008
20~21时 | 87.927 | 6.563 | 6.783 | 6.926 | 6.324 | 0.508 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0034 | 0.0004 | 1.026 | 0.12
21~22时 | 87.166 | 6.877 | 7.326 | 8.137 | 3.663 | 0.319 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0071 | 0.0006 | 2.405 | 0.21
22~23时 | 93.485 | 7.02 | 7.824 | 8.279 | 3.568 | 0.334 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0085 | 0.0008 | 1.448 | 0.135
23~24时 | 60.305 | 6.518 | 6.669 | 7.014 | 3.405 | 0.205 | 0.009 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.01 | 0.0006 | 0.107 | 0.006
有效日均值 |  |  | 6.8193 |  | 7.990 |  | 0.011 |  | 0.009 |  | 0.0085 |  | 3.150
最大值 | 145.679 | 7.02 | 7.824 | 8.668 | 17.317 | 2.382 | 0.017 | 0.002 | 0.026 | 0.003 | 0.044 | 0.0038 | 8.679 | 0.741
最小值 | 0.728 | 5.987 | 6.314 | 6.524 | 0.848 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.107 | 0.001
总量 | 1901.9011 |  |  |  |  | 18.156 |  | 0.022 |  | 0.022 |  | 0.0154 |  | 6.526