## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-12 00:00:00 至 2025-04-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.1 | 8.22 | 8.3 | 1.404 | 0 | 0.02 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.003 | 0 | 0.424 | 0
01~02时 | 0 | 8.12 | 8.22 | 8.27 | 2.6 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.488 | 0
02~03时 | 0 | 8.18 | 8.24 | 8.3 | 2.44 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.478 | 0
03~04时 | 0 | 8.09 | 8.2 | 8.28 | 2 | 0 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.445 | 0
04~05时 | 0 | 8.09 | 8.23 | 8.29 | 2 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.41 | 0
05~06时 | 8.167 | 7.54 | 8.03 | 8.27 | 2 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 0.297 | 0.002
06~07时 | 16.553 | 8.2 | 8.28 | 8.31 | 1.907 | 0.032 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.006 | 0 | 0.306 | 0.005
07~08时 | 6.389 | 8.14 | 8.17 | 8.2 | 1.6 | 0.010 | 0.019 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.337 | 0.002
08~09时 | 15.135 | 8.18 | 8.22 | 8.25 | 1.907 | 0.028 | 0.019 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0.341 | 0.005
09~10时 | 9.043 | 8.04 | 8.11 | 8.17 | 2.9 | 0.026 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0.355 | 0.003
10~11时 | 14.198 | 8.03 | 8.11 | 8.15 | 2.75 | 0.039 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0.378 | 0.005
11~12时 | 13.772 | 7.99 | 8.08 | 8.14 | 2.3 | 0.032 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.003 | 0 | 0.458 | 0.006
12~13时 | 12.515 | 7.95 | 8.01 | 8.06 | 2.277 | 0.028 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0.424 | 0.005
13~14时 | 13.556 | 7.94 | 7.98 | 8.02 | 2.2 | 0.03 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.005 | 0 | 0.31 | 0.004
14~15时 | 14.978 | 7.95 | 8.01 | 8.04 | 1.967 | 0.029 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.009 | 0 | 0.329 | 0.005
15~16时 | 9.554 | 7.93 | 7.98 | 8.02 | 1.2 | 0.011 | 0.017 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.392 | 0.004
16~17时 | 1.533 | 7.96 | 8.05 | 8.1 | 1.317 | 0.002 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.392 | 0.001
17~18时 | 0.127 | 8.06 | 8.11 | 8.17 | 1.7 | 0 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.391 | 0
18~19时 | 0 | 8.05 | 8.17 | 8.23 | 1.601 | 0 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.376 | 0
19~20时 | 0 | 8.16 | 8.24 | 8.31 | 1.3 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.328 | 0
20~21时 | 0 | 8.21 | 8.32 | 8.37 | 1.253 | 0 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.307 | 0
21~22时 | 0 | 8.26 | 8.35 | 8.39 | 1.1 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.242 | 0
22~23时 | 0 | 8.29 | 8.36 | 8.41 | 1.525 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.245 | 0
23~24时 | 0 | 8.25 | 8.34 | 8.39 | 2.8 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.26 | 0
有效日均值 |  |  | 8.17 |  | 1.919 |  | 0.018 |  | 0.009 |  | 0.0146 |  | 0.007 |  | 0.363
最大值 | 16.553 | 8.29 | 8.36 | 8.41 | 2.9 | 0.039 | 0.02 | 0 | 0.015 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.488 | 0.006
最小值 | 0 | 7.54 | 7.98 | 8.02 | 1.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.001 | 0 | 0.242 | 0
总量 | 135.519 |  |  |  |  | 0.284 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0020 |  | 0.001 |  | 0.048