## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-14 00:00:00 至 2025-04-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.11 | 8.21 | 8.27 | 2.179 | 0 | 0.025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.303 | 0
01~02时 | 0 | 8.18 | 8.21 | 8.24 | 1.2 | 0 | 0.025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.158 | 0
02~03时 | 0 | 8.09 | 8.18 | 8.22 | 1.2 | 0 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.2 | 0
03~04时 | 0 | 8.1 | 8.15 | 8.18 | 1.2 | 0 | 0.023 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.344 | 0
04~05时 | 0 | 8.06 | 8.13 | 8.17 | 1.493 | 0 | 0.023 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.338 | 0
05~06时 | 0 | 7.94 | 8.08 | 8.13 | 2.4 | 0 | 0.024 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.322 | 0
06~07时 | 0 | 7.89 | 8.05 | 8.12 | 2.522 | 0 | 0.023 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0 | 0.010 | 0 | 0.307 | 0
07~08时 | 0 | 8.01 | 8.08 | 8.12 | 2.9 | 0 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0 | 0.010 | 0 | 0.257 | 0
08~09时 | 0 | 8.06 | 8.16 | 8.23 | 2.777 | 0 | 0.022 | 0 | 0.010 | 0 | 0.02 | 0 | 0.009 | 0 | 0.258 | 0
09~10时 | 0 | 8.1 | 8.21 | 8.31 | 2.4 | 0 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.259 | 0
10~11时 | 0 | 8.13 | 8.26 | 8.36 | 2.178 | 0 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.27 | 0
11~12时 | 0 | 8.14 | 8.27 | 8.34 | 1.5 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.010 | 0 | 0.305 | 0
12~13时 | 0 | 8.14 | 8.3 | 8.38 | 1.623 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.316 | 0
13~14时 | 3.573 | 8.1 | 8.23 | 8.38 | 2 | 0.007 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.351 | 0.001
14~15时 | 8.758 | 8.06 | 8.15 | 8.26 | 1.78 | 0.017 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0.353 | 0.003
15~16时 | 5.693 | 7.96 | 8.02 | 8.08 | 1.1 | 0.006 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.014 | 0 | 0.355 | 0.002
16~17时 | 6.769 | 7.94 | 7.98 | 8.01 | 1.54 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.372 | 0.002
17~18时 | 1.179 | 7.87 | 7.92 | 7.96 | 2.9 | 0.003 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.019 | 0 | 0.016 | 0 | 0.422 | 0.001
18~19时 | 0.328 | 7.87 | 7.93 | 7.99 | 2.672 | 0.001 | 0.019 | 0 | 0.012 | 0 | 0.019 | 0 | 0.017 | 0 | 0.413 | 0
19~20时 | 0.097 | 7.81 | 7.92 | 7.96 | 1.9 | 0 | 0.022 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.38 | 0
20~21时 | 0.004 | 7.86 | 7.94 | 7.98 | 1.705 | 0 | 0.022 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.35 | 0
21~22时 | 0 | 7.87 | 7.94 | 7.99 | 1.1 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.014 | 0 | 0.252 | 0
22~23时 | 0 | 7.89 | 7.93 | 7.97 | 1.197 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.014 | 0 | 0.256 | 0
23~24时 | 0 | 7.88 | 7.94 | 7.96 | 1.5 | 0 | 0.021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.014 | 0 | 0.271 | 0
有效日均值 |  |  | 8.09 |  | 1.874 |  | 0.021 |  | 0.010 |  | 0.0191 |  | 0.012 |  | 0.309
最大值 | 8.758 | 8.18 | 8.3 | 8.38 | 2.9 | 0.017 | 0.025 | 0 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.018 | 0 | 0.422 | 0.003
最小值 | 0 | 7.81 | 7.92 | 7.96 | 1.1 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.158 | 0
总量 | 26.402 |  |  |  |  | 0.043 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.010