## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-13 00:00:00 至 2025-04-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.26 | 8.34 | 8.38 | 2.754 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.254 | 0
01~02时 | 0 | 8.23 | 8.32 | 8.36 | 2.6 | 0 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.239 | 0
02~03时 | 0 | 8.26 | 8.3 | 8.35 | 2.65 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.238 | 0
03~04时 | 0 | 8.19 | 8.27 | 8.31 | 2.8 | 0 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.237 | 0
04~05时 | 0 | 8.19 | 8.25 | 8.29 | 2.59 | 0 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.275 | 0
05~06时 | 0 | 8.2 | 8.25 | 8.28 | 1.9 | 0 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.403 | 0
06~07时 | 0 | 8.18 | 8.23 | 8.27 | 2.123 | 0 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.368 | 0
07~08时 | 0 | 8.15 | 8.19 | 8.23 | 2.8 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.255 | 0
08~09时 | 0 | 8.1 | 8.25 | 8.33 | 2.477 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.25 | 0
09~10时 | 5.439 | 8.13 | 8.25 | 8.33 | 1.4 | 0.008 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.236 | 0.001
10~11时 | 16.158 | 7.98 | 8.06 | 8.15 | 1.573 | 0.025 | 0.019 | 0 | 0.012 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.005 | 0 | 0.246 | 0.004
11~12时 | 14.934 | 7.89 | 7.96 | 8 | 2.1 | 0.031 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.008 | 0 | 0.28 | 0.004
12~13时 | 2.75 | 7.81 | 7.85 | 7.89 | 2.008 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.262 | 0.001
13~14时 | 0.352 | 7.81 | 7.85 | 7.89 | 1.7 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0.014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.199 | 0
14~15时 | 0.008 | 7.8 | 7.85 | 7.92 | 2.016 | 0 | 0.018 | 0 | 0.014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.010 | 0 | 0.211 | 0
15~16时 | 0 | 7.78 | 7.82 | 7.87 | 2.9 | 0 | 0.021 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.245 | 0
16~17时 | 0 | 7.75 | 7.81 | 7.89 | 2.703 | 0 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.242 | 0
17~18时 | 0 | 7.75 | 7.83 | 7.88 | 2.1 | 0 | 0.023 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.014 | 0 | 0.226 | 0
18~19时 | 0 | 7.77 | 7.87 | 7.91 | 2.1 | 0 | 0.023 | 0 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.265 | 0
19~20时 | 0 | 7.8 | 7.88 | 7.92 | 2.1 | 0 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.013 | 0 | 0.393 | 0
20~21时 | 0 | 7.87 | 7.93 | 7.96 | 2.051 | 0 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0 | 0.016 | 0 | 0.378 | 0
21~22时 | 0 | 7.88 | 7.93 | 7.96 | 1.9 | 0 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.017 | 0 | 0.329 | 0
22~23时 | 0 | 7.9 | 7.96 | 8 | 2.048 | 0 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.014 | 0 | 0.333 | 0
23~24时 | 0 | 7.99 | 8.08 | 8.15 | 2.5 | 0 | 0.025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.348 | 0
有效日均值 |  |  | 8.05 |  | 2.246 |  | 0.020 |  | 0.011 |  | 0.0185 |  | 0.009 |  | 0.280
最大值 | 16.158 | 8.26 | 8.34 | 8.38 | 2.9 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0.014 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.017 | 0 | 0.403 | 0.004
最小值 | 0 | 7.75 | 7.81 | 7.87 | 1.4 | 0 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0
总量 | 39.642 |  |  |  |  | 0.071 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0 |  | 0.010