## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-16 00:00:00 至 2025-04-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.92 | 7.99 | 8.02 | 1.688 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.248 | 0
01~02时 | 0 | 7.91 | 7.98 | 8.02 | 2.6 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.229 | 0
02~03时 | 0 | 7.9 | 7.98 | 8.02 | 2.288 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.233 | 0
03~04时 | 0 | 7.92 | 7.97 | 8.01 | 1.3 | 0 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.249 | 0
04~05时 | 0 | 7.96 | 8 | 8.03 | 1.249 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.267 | 0
05~06时 | 0 | 7.89 | 8.02 | 8.08 | 1.1 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.010 | 0 | 0.331 | 0
06~07时 | 0 | 7.97 | 8.06 | 8.1 | 1.268 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.316 | 0
07~08时 | 0 | 7.99 | 8.09 | 8.12 | 1.8 | 0 | 0.021 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.266 | 0
08~09时 | 0 | 7.86 | 8.03 | 8.11 | 2.016 | 0 | 0.02 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.272 | 0
09~10时 | 0 | 7.98 | 8.06 | 8.13 | 2.7 | 0 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.291 | 0
10~11时 | 0 | 7.92 | 8.1 | 8.21 | 2.572 | 0 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.292 | 0
11~12时 | 0 | 7.96 | 8.12 | 8.24 | 2.2 | 0 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.294 | 0
12~13时 | 0 | 7.89 | 8.11 | 8.22 | 2.272 | 0 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.31 | 0
13~14时 | 0 | 7.78 | 8.02 | 8.14 | 2.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.36 | 0
14~15时 | 0 | 7.85 | 8.05 | 8.15 | 2.083 | 0 | 0.02 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.359 | 0
15~16时 | 0 | 8 | 8.07 | 8.11 | 2.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.358 | 0
16~17时 | 0 | 8.03 | 8.1 | 8.16 | 2.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.355 | 0
17~18时 | 0 | 7.97 | 8.1 | 8.14 | 2.5 | 0 | 0.02 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.208 | 0 | 0.353 | 0
18~19时 | 0 | 4.22 | 7.84 | 8.61 | 3.128 | 0 | 0.014 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.193 | 0 | 0.423 | 0
19~20时 | 0 | 8.47 | 8.7 | 8.79 | 5.071 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0 | 0.015 | 0 | 0.665 | 0
20~21时 | 0 | 8.54 | 8.76 | 8.82 | 4.987 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.03 | 0 | 0.011 | 0 | 0.519 | 0
21~22时 | 0 | 8.6 | 8.76 | 8.83 | 4.724 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0
22~23时 | 0 | 8.48 | 8.73 | 8.8 | 4.165 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0
23~24时 | 0 | 8.54 | 8.72 | 8.79 | 2.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.016 | 0 | 0.045 | 0
有效日均值 |  |  | 8.18 |  | 有效数据不足 |  | 0.017 |  | 0.010 |  | 0.0162 |  | 0.026 |  | 0.294
最大值 | 0 | 8.6 | 8.76 | 8.83 | 5.071 | 0 | 0.023 | 0 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0 | 0.208 | 0 | 0.665 | 0
最小值 | 0 | 4.22 | 7.84 | 8.01 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 涉及因子无效 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0