## sheet1 -1
郴州丰越环保科技有限公司
数据类型：小时数据 行业：其他 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-16 00:00:00 至 2025-04-16 23:59:59
监控时间 | 工况标记 |  | 流量 |  |  | pH |  |  |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 总镉(毫克/升) |  |  |  |  | 总砷(毫克/升) |  |  |  |  | 总铅(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 设备标记 |  | 监测值 |  | 标准值 | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 设备标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工 |  |  |  | 自动 | 人工
2025-04-16 23 | -- | -- | 1.168 | 数据有效 | -- | 7.619 | 7.781 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2 | 100 | 0.002 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0076 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.103 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2025-04-16 22 | -- | -- | 21.605 | 数据有效 | -- | 7.641 | 8.395 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.376 | 100 | 0.056 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.012 | 1.0 | 0.0003 | 数据有效 | -- | 0.774 | 15 | 0.026 | 数据有效 | --
2025-04-16 21 | -- | -- | 17.088 | 数据有效 | -- | 7.191 | 8.194 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.6 | 100 | 0.044 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.015 | 1.0 | 0.0003 | 数据有效 | -- | 1.241 | 15 | 0.021 | 数据有效 | --
2025-04-16 20 | -- | -- | 18.943 | 数据有效 | -- | 7.092 | 7.418 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.412 | 100 | 0.045 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.02 | 1.0 | 0.0004 | 数据有效 | -- | 0.813 | 15 | 0.015 | 数据有效 | --
2025-04-16 19 | -- | -- | 77.327 | 数据有效 | -- | 7.013 | 7.094 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.3 | 100 | 0.178 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.023 | 1.0 | 0.0018 | 数据有效 | -- | 0.532 | 15 | 0.041 | 数据有效 | --
2025-04-16 18 | -- | -- | 75.128 | 数据有效 | -- | 6.888 | 7.301 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.3 | 100 | 0.173 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.003 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.026 | 1.0 | 0.0019 | 数据有效 | -- | 0.704 | 15 | 0.048 | 数据有效 | --
2025-04-16 17 | -- | -- | 0.861 | 数据有效 | -- | 7.02 | 7.147 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.3 | 100 | 0.002 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.027 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.825 | 15 | 0.001 | 数据有效 | --
2025-04-16 16 | -- | -- | 0.614 | 数据有效 | -- | 6.85 | 7.046 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.425 | 100 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.009 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.4 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2025-04-16 15 | -- | -- | 1.613 | 数据有效 | -- | 6.923 | 7.047 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.5 | 100 | 0.004 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.012 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.035 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.101 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2025-04-16 14 | -- | -- | 30.086 | 数据有效 | -- | 6.632 | 8.568 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.375 | 100 | 0.071 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.008 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.05 | 1.0 | 0.0015 | 数据有效 | -- | 0.106 | 15 | 0.003 | 数据有效 | --
2025-04-16 13 | -- | -- | 16.237 | 数据有效 | -- | 7.155 | 10.186 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.439 | 100 | 0.041 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.002 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.044 | 1.0 | 0.0005 | 数据有效 | -- | 0.109 | 15 | 0.002 | 数据有效 | --
2025-04-16 12 | -- | -- | 1.339 | 数据有效 | -- | 7.051 | 7.263 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.5 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.109 | 15 | 0 | 数据有效 | --
2025-04-16 11 | -- | -- | 27.126 | 数据有效 | -- | 7.064 | 7.437 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.5 | 100 | 0.068 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.032 | 1.0 | 0.0009 | 数据有效 | -- | 0.109 | 15 | 0.003 | 数据有效 | --
2025-04-16 10 | -- | -- | 52.99 | 数据有效 | -- | 7.436 | 8.26 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.69 | 100 | 0.101 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.042 | 1.0 | 0.002 | 数据有效 | -- | 0.103 | 15 | 0.006 | 数据有效 | --
2025-04-16 09 | -- | -- | 17.426 | 数据有效 | -- | 7.306 | 8.417 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.2 | 100 | 0.021 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.05 | 1.0 | 0.0009 | 数据有效 | -- | 0.099 | 15 | 0.002 | 数据有效 | --
2025-04-16 08 | -- | -- | 1.444 | 数据有效 | -- | 7.17 | 7.349 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.496 | 100 | 0.004 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.066 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 1.01 | 15 | 0.001 | 数据有效 | --
2025-04-16 07 | -- | -- | 0.924 | 数据有效 | -- | 6.919 | 7.161 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.233 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.079 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 1.652 | 15 | 0.002 | 数据有效 | --
2025-04-16 06 | -- | -- | 17.985 | 数据有效 | -- | 6.916 | 7.161 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.233 | 100 | 0.058 | 数据有效 | -- | 0.006 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.079 | 1.0 | 0.0014 | 数据有效 | -- | 12.719 | 15 | 0.367 | 数据有效 | --
2025-04-16 05 | -- | -- | 19.765 | 数据有效 | -- | 6.961 | 7.547 | 6-9 | 数据有效 | -- | 3.233 | 100 | 0.064 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.001 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.079 | 1.0 | 0.0016 | 数据有效 | -- | 20.516 | 15 | 0.406 | 数据有效 | --
2025-04-16 04 | -- | -- | 0.927 | 数据有效 | -- | 7.007 | 7.412 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.965 | 100 | 0.003 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.038 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 8.898 | 15 | 0.008 | 数据有效 | --
2025-04-16 03 | -- | -- | 25.965 | 数据有效 | -- | 7.385 | 8.279 | 6-9 | 数据有效 | -- | 2.8 | 100 | 0.073 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0056 | 1.0 | 0.0001 | 数据有效 | -- | 0.6 | 15 | 0.016 | 数据有效 | --
2025-04-16 02 | -- | -- | 49.881 | 数据有效 | -- | 7.245 | 8.254 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.394 | 100 | 0.098 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.009 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0056 | 1.0 | 0.0003 | 数据有效 | -- | 0.557 | 15 | 0.029 | 数据有效 | --
2025-04-16 01 | -- | -- | 1.087 | 数据有效 | -- | 7.53 | 7.683 | 6-9 | 数据有效 | -- | 0.591 | 100 | 0.001 | 数据有效 | -- | 0.005 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.011 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0056 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 0.527 | 15 | 0.001 | 数据有效 | --
2025-04-16 00 | -- | -- | 1.19 | 数据有效 | -- | 7.686 | 8.063 | 6-9 | 数据有效 | -- | 1.552 | 100 | 0.002 | 数据有效 | -- | 0.004 | 0.1 | 0 | 数据有效 | -- | 0.007 | 0.5 | 0 | 数据有效 | -- | 0.0063 | 1.0 | 0 | 数据有效 | -- | 1.869 | 15 | 0.002 | 数据有效 | --