## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-18 00:00:00 至 2025-04-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.18 | 8.63 | 8.87 | 1.327 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.107 | 0
01~02时 | 0 | 8.37 | 8.75 | 8.89 | 4.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.382 | 0
02~03时 | 0 | 8.44 | 8.79 | 8.87 | 3.489 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.381 | 0
03~04时 | 0 | 8.52 | 8.78 | 8.85 | 1.998 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.38 | 0
04~05时 | 0 | 8.54 | 8.76 | 8.85 | 2.655 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.403 | 0
05~06时 | 0 | 8.53 | 8.79 | 8.85 | 4.716 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.482 | 0
06~07时 | 0 | 8.53 | 8.8 | 8.9 | 5.055 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.375 | 0
07~08时 | 0 | 8.39 | 8.76 | 8.86 | 6.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 0 | 8.2 | 8.75 | 8.95 | 5.079 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0
09~10时 | 0 | 8.66 | 8.91 | 9.04 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0
10~11时 | 0 | 7.49 | 8.77 | 9.08 | 2.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0
11~12时 | 5.239 | 7.46 | 8.28 | 8.99 | 1.7 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0
12~13时 | 17.759 | 8.41 | 8.75 | 8.98 | 3.09 | 0.057 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.032 | 0.001
13~14时 | 13.105 | 7.89 | 8.32 | 8.86 | 7.452 | 0.098 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.014 | 0 | 0.114 | 0.001
14~15时 | 2.581 | 7.98 | 8.59 | 8.95 | 9.37 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.016 | 0 | 0.11 | 0
15~16时 | 0.589 | 8.6 | 8.91 | 9.01 | 14.497 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.017 | 0 | 0.095 | 0
16~17时 | 0.259 | 8.34 | 8.71 | 9.01 | 11.532 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.015 | 0 | 0.088 | 0
17~18时 | 0.183 | 8.1 | 8.26 | 8.41 | 2.945 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.014 | 0 | 0.07 | 0
18~19时 | 0.111 | 8.12 | 8.32 | 8.44 | 2.905 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.012 | 0 | 0.196 | 0
19~20时 | 0.054 | 8.09 | 8.32 | 8.41 | 2.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.011 | 0 | 0.634 | 0
20~21时 | 0.023 | 8.11 | 8.42 | 8.58 | 2.593 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.009 | 0 | 0.634 | 0
21~22时 | 0.001 | 8.1 | 8.42 | 8.53 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.634 | 0
22~23时 | 0 | 8.33 | 8.55 | 8.65 | 1.863 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.6 | 0
23~24时 | 0 | 8.33 | 8.57 | 8.76 | 1.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.487 | 0
有效日均值 |  |  | 8.62 |  | 4.279 |  | 0.002 |  | 0.010 |  | 0.0013 |  | 0.014 |  | 0.259
最大值 | 17.759 | 8.66 | 8.91 | 9.08 | 14.497 | 0.098 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.024 | 0 | 0.634 | 0.001
最小值 | 0 | 7.46 | 8.26 | 8.41 | 1.327 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0
总量 | 39.904 |  |  |  |  | 0.198 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.003