## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-20 00:00:00 至 2025-04-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 123.544 | 6.349 | 6.934 | 6.999 | 10.511 | 1.303 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 2.71 | 0.316
01~02时 | 74.327 | 6.924 | 7.028 | 7.149 | 9.766 | 0.726 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 6.062 | 0.451
02~03时 | 104.566 | 6.934 | 6.979 | 7.044 | 7.937 | 0.815 | 0.007 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.103 | 0.011 | 5.225 | 0.539
03~04时 | 82.921 | 6.731 | 6.873 | 6.942 | 4.777 | 0.396 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.232 | 0.019 | 4.02 | 0.333
04~05时 | 37.845 | 6.731 | 7.024 | 7.184 | 5.06 | 0.194 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.209 | 0.0078 | 4.989 | 0.195
05~06时 | 52.044 | 6.984 | 7.017 | 7.087 | 5.548 | 0.289 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.18 | 0.0094 | 6.384 | 0.332
06~07时 | 40.599 | 7.012 | 7.375 | 7.624 | 5.484 | 0.225 | 0.02 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.129 | 0.0069 | 5.685 | 0.255
07~08时 | 1.179 | 7.319 | 7.454 | 7.564 | 5.381 | 0.006 | 0.028 | 0 | 0.012 | 0 | 0.065 | 0.0001 | 4.673 | 0.006
08~09时 | 31.711 | 7.182 | 7.618 | 7.807 | 4.219 | 0.13 | 0.022 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.048 | 0.0015 | 3.207 | 0.097
09~10时 | 32.666 | 7.447 | 7.551 | 7.622 | 2.211 | 0.072 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0008 | 1.083 | 0.035
10~11时 | 98.401 | 7.085 | 7.473 | 7.655 | 1.82 | 0.162 | 0.011 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.024 | 0.0023 | 0.682 | 0.049
11~12时 | 76.42 | 7.325 | 7.532 | 7.65 | 1.19 | 0.091 | 0.007 | 0.001 | 0.031 | 0.002 | 0.022 | 0.0017 | 0.1 | 0.008
12~13时 | 101.153 | 7.249 | 7.401 | 7.477 | 1.707 | 0.192 | 0.007 | 0.001 | 0.031 | 0.003 | 0.016 | 0.0015 | 0.976 | 0.131
13~14时 | 59.415 | 7.303 | 7.722 | 9.667 | 2.6 | 0.154 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0.002 | 0.0097 | 0.0006 | 2.254 | 0.134
14~15时 | 80.464 | 7.182 | 7.269 | 7.311 | 1.987 | 0.163 | 0.008 | 0.001 | 0.023 | 0.002 | 0.0081 | 0.0006 | 2.333 | 0.188
15~16时 | 3.669 | 7.16 | 7.183 | 7.212 | 1 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0061 | 0 | 2.441 | 0.009
16~17时 | 1.493 | 7.215 | 7.282 | 7.36 | 1.257 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0048 | 0 | 2.199 | 0.003
17~18时 | 7.679 | 7.359 | 7.653 | 9.161 | 1.7 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 1.845 | 0.014
18~19时 | 104.099 | 7.055 | 7.559 | 8.479 | 1.773 | 0.188 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0035 | 0.0004 | 1.107 | 0.084
19~20时 | 55.523 | 7.06 | 7.233 | 7.543 | 1.9 | 0.105 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0.0002 | 0.101 | 0.006
20~21时 | 54.46 | 6.905 | 7.305 | 7.62 | 2.092 | 0.12 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0032 | 0.0001 | 0.428 | 0.034
21~22时 | 45.827 | 6.784 | 6.882 | 7.074 | 2.4 | 0.11 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 0.91 | 0.042
22~23时 | 5.363 | 7.073 | 7.16 | 7.252 | 2.247 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 1.1 | 0.005
23~24时 | 1.709 | 7.087 | 7.115 | 7.164 | 2 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.381 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.2764 |  | 3.607 |  | 0.009 |  | 0.011 |  | 0.0461 |  | 2.579
最大值 | 123.544 | 7.447 | 7.722 | 9.667 | 10.511 | 1.303 | 0.028 | 0.001 | 0.031 | 0.003 | 0.232 | 0.019 | 6.384 | 0.539
最小值 | 1.179 | 6.349 | 6.873 | 6.942 | 1 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.1 | 0.002
总量 | 1277.0874 |  |  |  |  | 5.476 |  | 0.010 |  | 0.017 |  | 0.0652 |  | 3.268