## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-21 00:00:00 至 2025-04-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.18 | 8.59 | 8.7 | 1.751 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.699 | 0
01~02时 | 0 | 8.35 | 8.57 | 8.71 | 1.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.634 | 0
02~03时 | 0 | 8.37 | 8.6 | 8.69 | 2.033 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.6 | 0
03~04时 | 0 | 8.27 | 8.6 | 8.68 | 2.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.484 | 0
04~05时 | 0 | 8.38 | 8.6 | 8.68 | 2.35 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.375 | 0
05~06时 | 0 | 8.38 | 8.59 | 8.67 | 2.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
06~07时 | 0 | 8.43 | 8.57 | 8.65 | 1.888 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.108 | 0
07~08时 | 0 | 8.38 | 8.54 | 8.65 | 1.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.483 | 0
08~09时 | 0 | 8.33 | 8.59 | 8.71 | 1.45 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.461 | 0
09~10时 | 0 | 8.48 | 8.71 | 8.78 | 2.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.381 | 0
10~11时 | 0 | 8.58 | 8.74 | 8.79 | 2.188 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.297 | 0
11~12时 | 0.551 | 8.58 | 8.77 | 8.86 | 1.4 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0
12~13时 | 14.379 | 8.72 | 8.82 | 8.85 | 1.5 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0
13~14时 | 16.854 | 8.77 | 8.84 | 8.86 | 1.8 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 16.641 | 8.75 | 8.84 | 8.86 | 1.747 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.048 | 0.001
15~16时 | 12.722 | 8.7 | 8.85 | 8.89 | 1.6 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.217 | 0.003
16~17时 | 2.534 | 8.7 | 8.86 | 8.91 | 1.547 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.014 | 0 | 0.177 | 0.001
17~18时 | 0.669 | 8.46 | 8.84 | 8.9 | 1.4 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.014 | 0 | 0.03 | 0
18~19时 | 0.258 | 8.63 | 8.84 | 8.89 | 1.613 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0
19~20时 | 0.11 | 8.68 | 8.83 | 8.88 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.010 | 0
20~21时 | 0.014 | 8.53 | 8.79 | 8.88 | 2.04 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.014 | 0 | 0.028 | 0
21~22时 | 0 | 8.6 | 8.8 | 8.85 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.014 | 0 | 0.092 | 0
22~23时 | 0 | 8.63 | 8.79 | 8.86 | 1.785 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.013 | 0 | 0.165 | 0
23~24时 | 0 | 8.61 | 8.79 | 8.85 | 2.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.013 | 0 | 0.426 | 0
有效日均值 |  |  | 8.72 |  | 1.845 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.0014 |  | 0.012 |  | 0.240
最大值 | 16.854 | 8.77 | 8.86 | 8.91 | 2.5 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.015 | 0 | 0.699 | 0.003
最小值 | 0 | 8.18 | 8.54 | 8.65 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
总量 | 64.731 |  |  |  |  | 0.108 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.004