## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-22 00:00:00 至 2025-04-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.663 | 7.533 | 7.608 | 7.625 | 1.252 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.452 | 0.001
01~02时 | 1.729 | 7.531 | 7.581 | 7.625 | 1.5 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.937 | 0.002
02~03时 | 107.65 | 7.017 | 7.41 | 7.651 | 1.69 | 0.192 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0015 | 0.57 | 0.043
03~04时 | 51.411 | 7.608 | 7.803 | 8.016 | 2 | 0.103 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0008 | 0.089 | 0.005
04~05时 | 14.668 | 7.701 | 7.71 | 7.727 | 2.152 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.342 | 0.005
05~06时 | 49.197 | 7.22 | 7.488 | 7.714 | 2.4 | 0.118 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0067 | 0.0003 | 0.7 | 0.034
06~07时 | 2.696 | 7.405 | 7.501 | 7.558 | 1.907 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.762 | 0.002
07~08时 | 19.668 | 7.355 | 7.516 | 7.588 | 1.1 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.045 | 0.0009 | 0.851 | 0.017
08~09时 | 1.173 | 7.476 | 7.544 | 7.596 | 1.327 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0 | 0.54 | 0.001
09~10时 | 51.705 | 6.819 | 7.42 | 7.675 | 1.7 | 0.088 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0014 | 0.105 | 0.005
10~11时 | 142.78 | 6.684 | 6.771 | 6.832 | 2.251 | 0.321 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.121 | 0.017 | 2.506 | 0.357
11~12时 | 138.127 | 6.685 | 6.847 | 7.184 | 3.152 | 0.435 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.24 | 0.033 | 5.925 | 0.818
12~13时 | 127.69 | 6.488 | 6.741 | 6.873 | 4.783 | 0.609 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.134 | 0.017 | 5.486 | 0.701
13~14时 | 149.926 | 6.654 | 6.708 | 6.828 | 7.443 | 1.116 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 4.863 | 0.729
14~15时 | 128.45 | 6.524 | 6.604 | 6.691 | 7.798 | 0.999 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 6.416 | 0.813
15~16时 | 55.953 | 6.22 | 6.414 | 6.569 | 8.386 | 0.469 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 8.621 | 0.482
16~17时 | 35.09 | 6.276 | 7.173 | 7.42 | 8.321 | 0.29 | 0.025 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0007 | 7.599 | 0.235
17~18时 | 115.36 | 7.376 | 7.482 | 7.627 | 8.214 | 0.948 | 0.039 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.0029 | 6.24 | 0.72
18~19时 | 54.985 | 7.614 | 7.643 | 7.656 | 7.529 | 0.409 | 0.036 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0010 | 6.158 | 0.338
19~20时 | 55.554 | 7.61 | 7.636 | 7.649 | 6.407 | 0.356 | 0.033 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0097 | 0.0005 | 6.04 | 0.336
20~21时 | 11.772 | 7.596 | 7.674 | 7.734 | 6.376 | 0.075 | 0.022 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 4.035 | 0.069
21~22时 | 29.662 | 7.487 | 7.791 | 8.06 | 6.324 | 0.188 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0.0001 | 1.34 | 0.04
22~23时 | 21.207 | 7.518 | 7.932 | 8.076 | 4.696 | 0.072 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0100 | 0.0003 | 0.812 | 0.010
23~24时 | 116.568 | 7.556 | 7.624 | 7.661 | 2.041 | 0.238 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.016 | 0.0019 | 0.102 | 0.012
有效日均值 |  |  | 7.3596 |  | 4.198 |  | 0.011 |  | 0.003 |  | 0.0333 |  | 2.979
最大值 | 149.926 | 7.701 | 7.932 | 8.076 | 8.386 | 1.116 | 0.039 | 0.005 | 0.011 | 0.001 | 0.24 | 0.033 | 8.621 | 0.818
最小值 | 1.173 | 6.22 | 6.414 | 6.569 | 1.1 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.089 | 0.001
总量 | 1484.6927 |  |  |  |  | 7.091 |  | 0.016 |  | 0.006 |  | 0.0809 |  | 5.775