## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-23 00:00:00 至 2025-04-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 87.723 | 7.417 | 7.536 | 7.67 | 2.171 | 0.197 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0011 | 2.532 | 0.351
01~02时 | 115.595 | 7.381 | 7.452 | 7.567 | 2.385 | 0.276 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0013 | 6.03 | 0.697
02~03时 | 126.642 | 7.37 | 7.449 | 7.568 | 3.416 | 0.432 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0014 | 4.923 | 0.623
03~04时 | 111.274 | 7.526 | 7.622 | 7.715 | 5.123 | 0.57 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0012 | 3.331 | 0.371
04~05时 | 77.569 | 7.7 | 7.73 | 7.909 | 4.929 | 0.388 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.035 | 0.0020 | 2.898 | 0.237
05~06时 | 67.032 | 7.63 | 7.746 | 7.901 | 4.609 | 0.309 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.066 | 0.0045 | 2.275 | 0.153
06~07时 | 14.141 | 7.318 | 7.482 | 7.633 | 5.486 | 0.067 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.078 | 0.0010 | 2.292 | 0.032
07~08时 | 4.543 | 7.232 | 7.34 | 7.424 | 6.922 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.093 | 0.0004 | 2.314 | 0.011
08~09时 | 1.774 | 7.372 | 7.406 | 7.45 | 5.915 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.068 | 0.0001 | 1.502 | 0.003
09~10时 | 66.968 | 7.114 | 7.564 | 7.968 | 4.267 | 0.286 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.0024 | 0.412 | 0.028
10~11时 | 123.325 | 6.954 | 7.002 | 7.115 | 3.337 | 0.416 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.107 | 0.013 | 1.363 | 0.164
11~12时 | 125.263 | 6.945 | 7.031 | 7.184 | 1.787 | 0.224 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.199 | 0.025 | 2.742 | 0.343
12~13时 | 123.541 | 7.079 | 7.163 | 7.208 | 2.27 | 0.269 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.114 | 0.016 | 2.499 | 0.314
13~14时 | 77.976 | 7.006 | 7.051 | 7.087 | 3.068 | 0.239 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0.0004 | 2.147 | 0.167
14~15时 | 48.536 | 7.007 | 7.031 | 7.073 | 1.944 | 0.096 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0.0002 | 2.147 | 0.104
15~16时 | 36.318 | 6.999 | 7.245 | 7.422 | 0.083 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0.0002 | 2.147 | 0.078
16~17时 | 3.254 | 6.909 | 7.041 | 7.296 | 0.083 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 2.147 | 0.007
17~18时 | 25.217 | 5.001 | 7.06 | 8.697 | 0.083 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 2.147 | 0.054
18~19时 | 30.747 | 7.653 | 8.03 | 8.861 | 1.648 | 0.042 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.077 | 0.0021 | 0.502 | 0.023
19~20时 | 86.576 | 7.014 | 7.126 | 7.594 | 2.007 | 0.174 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.087 | 0.0076 | 0.221 | 0.019
20~21时 | 92.523 | 7.006 | 7.21 | 7.563 | 2.568 | 0.254 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.062 | 0.0051 | 0.195 | 0.017
21~22时 | 51.668 | 7.069 | 7.42 | 8.258 | 3.487 | 0.18 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0016 | 0.159 | 0.008
22~23时 | 41.343 | 7.887 | 8 | 8.045 | 2.139 | 0.106 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.0012 | 0.188 | 0.007
23~24时 | 1.505 | 7.603 | 7.703 | 7.887 | 0.088 | 0 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0 | 0.227 | 0
有效日均值 |  |  | 7.3938 |  | 2.909 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.0493 |  | 1.973
最大值 | 126.642 | 7.887 | 8.03 | 8.861 | 6.922 | 0.57 | 0.01 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.199 | 0.025 | 6.03 | 0.697
最小值 | 1.505 | 5.001 | 7.002 | 7.073 | 0.083 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.159 | 0
总量 | 1541.0631 |  |  |  |  | 4.571 |  | 0.011 |  | 0.004 |  | 0.0880 |  | 3.812