## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-25 00:00:00 至 2025-04-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.73 | 7.89 | 7.96 | 2.147 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.514 | 0
01~02时 | 0 | 7.72 | 7.88 | 7.94 | 2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.367 | 0
02~03时 | 0 | 7.7 | 7.85 | 7.91 | 2.213 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.010 | 0 | 0.431 | 0
03~04时 | 0 | 7.65 | 7.84 | 7.9 | 2.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.010 | 0 | 0.66 | 0
04~05时 | 0 | 7.59 | 7.78 | 7.88 | 2.667 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.669 | 0
05~06时 | 0 | 7.65 | 7.79 | 7.87 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0 | 0.701 | 0
06~07时 | 0 | 7.67 | 7.81 | 7.86 | 2.274 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0 | 0.614 | 0
07~08时 | 0 | 7.6 | 7.78 | 7.85 | 2.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.010 | 0 | 0.303 | 0
08~09时 | 0 | 7.63 | 7.8 | 7.86 | 2.333 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.325 | 0
09~10时 | 0.511 | 7.48 | 7.81 | 7.93 | 2.7 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.408 | 0
10~11时 | 14.369 | 7.73 | 7.9 | 7.96 | 2.673 | 0.038 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.019 | 0 | 0.376 | 0.005
11~12时 | 17.074 | 7.83 | 7.96 | 8.02 | 2.6 | 0.044 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.024 | 0 | 0.261 | 0.004
12~13时 | 14.694 | 7.91 | 7.98 | 8.03 | 2.328 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.016 | 0 | 0.261 | 0.004
13~14时 | 2.873 | 7.91 | 8.06 | 8.16 | 1.5 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0 | 0.261 | 0.001
14~15时 | 0.672 | 8.03 | 8.16 | 8.22 | 1.713 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0 | 0.348 | 0
15~16时 | 0.233 | 8 | 8.19 | 8.27 | 2.3 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.661 | 0
16~17时 | 0.081 | 7.9 | 8.21 | 8.26 | 2.327 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.606 | 0
17~18时 | 0.005 | 8.04 | 8.17 | 8.25 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.409 | 0
18~19时 | 0 | 8.05 | 8.17 | 8.23 | 54.544 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0 | 0.441 | 0
19~20时 | 0 | 8.04 | 8.15 | 8.22 | 200 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.556 | 0
20~21时 | 0 | 7.99 | 8.11 | 8.19 | 147.565 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.587 | 0
21~22时 | 0 | 7.98 | 8.09 | 8.17 | 1.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.702 | 0
22~23时 | 0 | 7.73 | 8.03 | 8.15 | 1.725 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.683 | 0
23~24时 | 0 | 7.89 | 8.05 | 8.12 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.618 | 0
有效日均值 |  |  | 7.98 |  | 18.725 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0149 |  | 0.013 |  | 0.490
最大值 | 17.074 | 8.05 | 8.21 | 8.27 | 200 | 0.044 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.024 | 0 | 0.702 | 0.005
最小值 | 0 | 7.48 | 7.78 | 7.85 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.261 | 0
总量 | 50.511 |  |  |  |  | 0.126 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0.001 |  | 0.015