## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-27 00:00:00 至 2025-04-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.682 | 7.675 | 7.725 | 7.763 | 2.483 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0.0001 | 0.304 | 0.004
01~02时 | 68.341 | 7.157 | 7.363 | 7.711 | 2.3 | 0.157 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0.0005 | 0.37 | 0.025
02~03时 | 90.941 | 6.738 | 7.071 | 7.387 | 2.534 | 0.226 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0056 | 0.0005 | 0.701 | 0.058
03~04时 | 47.306 | 6.581 | 6.726 | 7.199 | 2.9 | 0.137 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0036 | 0.0002 | 1.158 | 0.055
04~05时 | 46.593 | 6.632 | 6.897 | 7.321 | 2.705 | 0.128 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0041 | 0.0002 | 1.253 | 0.057
05~06时 | 39.07 | 6.973 | 7.184 | 7.325 | 2.4 | 0.094 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0.0002 | 1.383 | 0.054
06~07时 | 25.508 | 7.326 | 7.663 | 8.099 | 2.013 | 0.045 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.0009 | 0.922 | 0.016
07~08时 | 12.576 | 7.965 | 8.197 | 8.316 | 1.4 | 0.018 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.049 | 0.0006 | 0.287 | 0.004
08~09时 | 1.352 | 7.768 | 7.832 | 7.972 | 1.671 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 0.289 | 0
09~10时 | 16.988 | 7.576 | 7.703 | 7.775 | 2.1 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.045 | 0.0008 | 0.292 | 0.005
10~11时 | 92.766 | 7.08 | 7.34 | 7.67 | 1.983 | 0.181 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.0028 | 0.984 | 0.107
11~12时 | 105.993 | 7.133 | 7.247 | 7.326 | 1.8 | 0.191 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0019 | 1.953 | 0.207
12~13时 | 109.597 | 7.192 | 7.569 | 8.221 | 3.607 | 0.456 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.563 | 0.077 | 3.62 | 0.448
13~14时 | 106.24 | 7.461 | 8.054 | 8.439 | 6.433 | 0.683 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 1.275 | 0.135 | 5.921 | 0.629
14~15时 | 125.345 | 7.487 | 8.092 | 8.513 | 14.144 | 1.831 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.713 | 0.083 | 6.295 | 0.793
15~16时 | 133.12 | 7.912 | 8.492 | 8.619 | 26.375 | 3.511 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0.0002 | 6.811 | 0.907
16~17时 | 107.589 | 7.646 | 8.148 | 8.459 | 22.007 | 2.182 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.467 | 0.07 | 4.546 | 0.393
17~18时 | 120.656 | 7.714 | 8.535 | 8.778 | 15.078 | 1.819 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 1.056 | 0.127 | 1.418 | 0.171
18~19时 | 127.723 | 7.138 | 7.579 | 7.919 | 10.56 | 1.275 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.595 | 0.068 | 4.443 | 0.618
19~20时 | 109.074 | 6.88 | 7.587 | 8.087 | 3.393 | 0.37 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 8.678 | 0.947
20~21时 | 131.112 | 6.712 | 7.414 | 7.906 | 5.786 | 0.825 | 0.015 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.133 | 0.021 | 10.138 | 1.37
21~22时 | 119.824 | 7.13 | 7.733 | 8.053 | 9.583 | 1.148 | 0.018 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.301 | 0.036 | 12.182 | 1.46
22~23时 | 115.487 | 7.123 | 7.3 | 7.617 | 9.258 | 1.068 | 0.027 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.17 | 0.018 | 7.28 | 0.807
23~24时 | 95.403 | 6.827 | 7.015 | 7.226 | 8.743 | 0.834 | 0.036 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.417 | 0.04
有效日均值 |  |  | 7.6032 |  | 6.719 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.2304 |  | 3.402
最大值 | 133.12 | 7.965 | 8.535 | 8.778 | 26.375 | 3.511 | 0.036 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 1.275 | 0.135 | 12.182 | 1.46
最小值 | 1.352 | 6.581 | 6.726 | 7.199 | 1.4 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.287 | 0
总量 | 1962.2955 |  |  |  |  | 17.254 |  | 0.017 |  | 0.006 |  | 0.6468 |  | 9.173