## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-28 00:00:00 至 2025-04-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 125.37 | 6.78 | 6.961 | 7.07 | 6.242 | 0.721 | 0.034 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 2.949 | 0.434
01~02时 | 136.671 | 7.065 | 7.096 | 7.148 | 2.288 | 0.313 | 0.033 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 6.493 | 0.887
02~03时 | 141.591 | 7.105 | 7.144 | 7.184 | 3.391 | 0.485 | 0.034 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 4.862 | 0.68
03~04时 | 104.356 | 7.145 | 7.194 | 7.232 | 5.14 | 0.536 | 0.037 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 2.547 | 0.266
04~05时 | 123.05 | 7.109 | 7.184 | 7.282 | 4.251 | 0.502 | 0.026 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 2.645 | 0.328
05~06时 | 89.274 | 7.105 | 7.166 | 7.362 | 2.841 | 0.254 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 2.782 | 0.248
06~07时 | 132.713 | 6.889 | 7.123 | 7.221 | 2.45 | 0.32 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0017 | 1.9 | 0.239
07~08时 | 105.771 | 7.06 | 7.11 | 7.16 | 1.83 | 0.194 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.0027 | 0.666 | 0.07
08~09时 | 95.52 | 6.541 | 6.808 | 7.08 | 1.369 | 0.11 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.0021 | 1.346 | 0.157
09~10时 | 107.019 | 6.499 | 6.659 | 6.869 | 0.638 | 0.068 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0022 | 2.247 | 0.24
10~11时 | 119.562 | 6.529 | 6.748 | 7.038 | 0.971 | 0.129 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0024 | 2.87 | 0.368
11~12时 | 136.919 | 6.451 | 6.52 | 6.7 | 1.5 | 0.205 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0028 | 3.757 | 0.514
12~13时 | 120.034 | 6.412 | 6.594 | 6.785 | 1.694 | 0.21 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0016 | 4.742 | 0.604
13~14时 | 90.728 | 6.362 | 6.568 | 6.685 | 2 | 0.181 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0086 | 0.0008 | 6.047 | 0.549
14~15时 | 133.381 | 6.682 | 6.751 | 6.78 | 2.077 | 0.279 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0063 | 0.0008 | 6.228 | 0.835
15~16时 | 133.902 | 6.754 | 6.78 | 6.795 | 2.2 | 0.295 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0034 | 0.0005 | 6.485 | 0.868
16~17时 | 112.17 | 6.74 | 6.767 | 6.79 | 2.123 | 0.235 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0.0003 | 5.462 | 0.575
17~18时 | 146.449 | 6.702 | 6.732 | 6.764 | 2 | 0.293 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0.0002 | 3.664 | 0.537
18~19时 | 123.019 | 6.58 | 6.675 | 6.753 | 2.038 | 0.25 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0039 | 0.0004 | 3.495 | 0.434
19~20时 | 78.049 | 6.615 | 6.66 | 6.742 | 2.1 | 0.164 | 0.010 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0067 | 0.0005 | 3.252 | 0.254
20~21时 | 70.379 | 6.527 | 6.658 | 7.069 | 1.985 | 0.14 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0054 | 0.0004 | 3.451 | 0.243
21~22时 | 64.135 | 7.067 | 7.125 | 7.162 | 1.8 | 0.115 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0038 | 0.0002 | 3.716 | 0.238
22~23时 | 63.619 | 7.018 | 7.046 | 7.079 | 1.723 | 0.109 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0032 | 0.0002 | 4.481 | 0.289
23~24时 | 65.406 | 7.065 | 7.096 | 7.115 | 1.6 | 0.105 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0025 | 0.0002 | 5.57 | 0.364
有效日均值 |  |  | 6.8823 |  | 2.344 |  | 0.013 |  | 0.002 |  | 0.0079 |  | 3.819
最大值 | 146.449 | 7.145 | 7.194 | 7.362 | 6.242 | 0.721 | 0.037 | 0.005 | 0.011 | 0.001 | 0.025 | 0.0028 | 6.493 | 0.887
最小值 | 63.619 | 6.362 | 6.52 | 6.685 | 0.638 | 0.068 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.666 | 0.07
总量 | 2619.0969 |  |  |  |  | 6.213 |  | 0.035 |  | 0.006 |  | 0.0207 |  | 10.222