## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-04-30 00:00:00 至 2025-04-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.972 | 7.804 | 8.032 | 8.453 | 1.276 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 1.963 | 0.014
01~02时 | 9.999 | 7.593 | 7.731 | 7.826 | 0.271 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.417 | 0.004
02~03时 | 74.122 | 6.76 | 7.159 | 7.747 | 1.164 | 0.105 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0007 | 0.418 | 0.031
03~04时 | 98.79 | 6.739 | 6.884 | 7.104 | 2.6 | 0.257 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0010 | 0.419 | 0.041
04~05时 | 101.638 | 7.014 | 7.088 | 7.161 | 2.24 | 0.233 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0021 | 0.628 | 0.06
05~06时 | 48.066 | 6.982 | 7.127 | 7.405 | 1.7 | 0.082 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.0018 | 1.038 | 0.05
06~07时 | 28.354 | 7.057 | 7.212 | 7.464 | 1.738 | 0.05 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.045 | 0.0013 | 0.754 | 0.019
07~08时 | 5.272 | 7.062 | 7.281 | 7.374 | 1.8 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.054 | 0.0003 | 0.333 | 0.002
08~09时 | 2.467 | 7.268 | 7.488 | 7.703 | 2.18 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.04 | 0.0001 | 0.379 | 0.001
09~10时 | 1.602 | 7.402 | 7.497 | 7.662 | 2.8 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0 | 0.456 | 0.001
10~11时 | 1.107 | 7.342 | 7.414 | 7.452 | 2.458 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.386 | 0
11~12时 | 0.727 | 7.341 | 7.38 | 7.423 | 1.9 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.287 | 0
12~13时 | 0.724 | 7.334 | 7.387 | 7.429 | 1.833 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0.306 | 0
13~14时 | 0.583 | 7.321 | 7.356 | 7.396 | 1.7 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.061 | 0 | 0.338 | 0
14~15时 | 42.099 | 6.907 | 7.181 | 7.512 | 1.667 | 0.069 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.048 | 0.0016 | 0.37 | 0.017
15~16时 | 58.433 | 6.794 | 6.87 | 6.957 | 1.6 | 0.093 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0018 | 0.428 | 0.025
16~17时 | 43.943 | 6.948 | 7.025 | 7.116 | 1.667 | 0.074 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0009 | 0.576 | 0.028
17~18时 | 56.057 | 6.974 | 7.129 | 7.313 | 1.8 | 0.101 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 0.852 | 0.048
18~19时 | 72.395 | 6.961 | 7.124 | 7.417 | 1.412 | 0.096 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0096 | 0.0006 | 0.629 | 0.042
19~20时 | 56.324 | 6.889 | 7.029 | 7.329 | 0.637 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0056 | 0.0003 | 0.216 | 0.012
20~21时 | 51.53 | 6.848 | 7.074 | 7.444 | 1.025 | 0.053 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0046 | 0.0002 | 0.183 | 0.009
21~22时 | 53.604 | 6.807 | 7.041 | 7.522 | 1.8 | 0.096 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 0.122 | 0.007
22~23时 | 16.638 | 7.493 | 7.671 | 7.82 | 2 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0027 | 0.0001 | 0.149 | 0.002
23~24时 | 1.9 | 7.341 | 7.402 | 7.495 | 2.4 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.2 | 0
有效日均值 |  |  | 7.2747 |  | 1.736 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0216 |  | 0.494
最大值 | 101.638 | 7.804 | 8.032 | 8.453 | 2.8 | 0.257 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.061 | 0.0021 | 1.963 | 0.06
最小值 | 0.583 | 6.739 | 6.87 | 6.957 | 0.271 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.122 | 0
总量 | 834.3564 |  |  |  |  | 1.418 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0141 |  | 0.414