## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-04-30 00:00:00 至 2025-04-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.57 | 8.66 | 8.74 | 11.688 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.034 | 0 | 0.509 | 0
01~02时 | 0 | 8.46 | 8.61 | 8.7 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.027 | 0 | 0.274 | 0
02~03时 | 0 | 8.51 | 8.63 | 8.71 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.026 | 0 | 0.355 | 0
03~04时 | 0 | 8.47 | 8.59 | 8.65 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.026 | 0 | 0.671 | 0
04~05时 | 0 | 8.46 | 8.57 | 8.65 | 2.676 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.026 | 0 | 0.662 | 0
05~06时 | 0 | 8.43 | 8.54 | 8.64 | 2.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.628 | 0
06~07时 | 0 | 8.42 | 8.51 | 8.6 | 35.405 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.574 | 0
07~08时 | 0 | 8.46 | 8.53 | 8.61 | 122.944 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0 | 0.376 | 0
08~09时 | 0 | 8.49 | 8.59 | 8.69 | 95.552 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0 | 0.416 | 0
09~10时 | 0 | 8.37 | 8.64 | 8.76 | 1.2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0 | 0.565 | 0
10~11时 | 0 | 8.55 | 8.73 | 8.83 | 14.293 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0 | 0.578 | 0
11~12时 | 1.954 | 8.6 | 8.8 | 8.94 | 49.103 | 0.096 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.63 | 0.001
12~13时 | 16.221 | 8.8 | 8.9 | 8.94 | 38.449 | 0.611 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.027 | 0 | 0.649 | 0.011
13~14时 | 17.142 | 8.85 | 8.91 | 8.95 | 1.4 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.03 | 0.001 | 0.715 | 0.012
14~15时 | 10.979 | 8.8 | 8.88 | 8.94 | 1.4 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.421 | 0.004 | 0.711 | 0.008
15~16时 | 1.862 | 8.79 | 8.86 | 8.93 | 1.4 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0 | 0.492 | 0.001 | 0.709 | 0.001
16~17时 | 0.542 | 8.77 | 8.88 | 8.96 | 1.182 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.015 | 0 | 0.208 | 0 | 0.699 | 0
17~18时 | 0.207 | 8.8 | 8.87 | 8.94 | 0.345 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.039 | 0 | 0.037 | 0 | 0.668 | 0
18~19时 | 0.113 | 8.81 | 8.87 | 8.93 | 0.87 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.037 | 0 | 0.033 | 0 | 0.678 | 0
19~20时 | 0.025 | 8.8 | 8.85 | 8.91 | 2.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0 | 0.031 | 0 | 0.711 | 0
20~21时 | 0 | 8.73 | 8.81 | 8.89 | 2.312 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.033 | 0 | 0.63 | 0
21~22时 | 0 | 8.69 | 8.79 | 8.86 | 2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.034 | 0 | 0.312 | 0
22~23时 | 0 | 8.65 | 8.78 | 8.86 | 41.854 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.033 | 0 | 0.303 | 0
23~24时 | 0 | 8.67 | 8.76 | 8.85 | 147.808 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.032 | 0 | 0.27 | 0
有效日均值 |  |  | 8.73 |  | 24.370 |  | 0.004 |  | 0.013 |  | 0.0149 |  | 0.071 |  | 0.554
最大值 | 17.142 | 8.85 | 8.91 | 8.96 | 147.808 | 0.611 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.039 | 0.0002 | 0.492 | 0.004 | 0.715 | 0.012
最小值 | 0 | 8.37 | 8.51 | 8.6 | 0.345 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.023 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 49.045 |  |  |  |  | 0.750 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0.006 |  | 0.034