## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-05 00:00:00 至 2025-05-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 63.109 | 6.836 | 7.811 | 8.531 | 8.208 | 0.417 | 0.013 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.319 | 0.02
01~02时 | 104.386 | 6.75 | 6.883 | 7.075 | 3.205 | 0.335 | 0.016 | 0.002 | 0.025 | 0.003 | 0.0012 | 0.0001 | 0.319 | 0.033
02~03时 | 79.476 | 6.704 | 6.918 | 7.198 | 2.524 | 0.185 | 0.012 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.319 | 0.025
03~04时 | 37.012 | 6.734 | 6.931 | 7.126 | 1.187 | 0.044 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.319 | 0.012
04~05时 | 19.827 | 7.123 | 7.221 | 7.295 | 1.259 | 0.025 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.319 | 0.006
05~06时 | 30.792 | 5.695 | 6.243 | 7.299 | 1.4 | 0.043 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.319 | 0.010
06~07时 | 1.512 | 6.206 | 6.559 | 6.802 | 1.359 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.319 | 0
07~08时 | 1.381 | 6.794 | 6.95 | 7.102 | 1.278 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.073 | 0.0001 | 0.319 | 0
08~09时 | 1.235 | 7.089 | 7.172 | 7.242 | 1.621 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.057 | 0.0001 | 0.319 | 0
09~10时 | 7.089 | 6.883 | 7.196 | 7.268 | 2.286 | 0.016 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.034 | 0.0002 | 0.319 | 0.002
10~11时 | 117.489 | 6.535 | 6.747 | 6.886 | 2.752 | 0.334 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.026 | 0.0030 | 0.319 | 0.037
11~12时 | 95.123 | 6.657 | 6.819 | 6.95 | 3.668 | 0.349 | 0.008 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.016 | 0.0015 | 0.319 | 0.03
12~13时 | 81.669 | 6.693 | 6.816 | 7.015 | 5.035 | 0.383 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.0011 | 0.319 | 0.026
13~14时 | 78.518 | 6.63 | 6.719 | 6.871 | 7.727 | 0.607 | 0.009 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0066 | 0.0005 | 0.319 | 0.025
14~15时 | 82.887 | 6.63 | 6.768 | 6.939 | 7.815 | 0.647 | 0.010 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.0052 | 0.0005 | 0.319 | 0.026
15~16时 | 81.29 | 6.275 | 6.596 | 6.946 | 8.002 | 0.65 | 0.010 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.0032 | 0.0003 | 0.319 | 0.026
16~17时 | 111.848 | 6.162 | 6.903 | 7.347 | 8.066 | 0.903 | 0.016 | 0.002 | 0.021 | 0.002 | 0.0029 | 0.0003 | 0.172 | 0.017
17~18时 | 121.764 | 7.347 | 7.545 | 7.737 | 8.191 | 0.997 | 0.022 | 0.003 | 0.03 | 0.004 | 0.0024 | 0.0003 | 1.238 | 0.098
18~19时 | 121.45 | 7.162 | 7.305 | 7.661 | 8.566 | 1.053 | 0.02 | 0.002 | 0.031 | 0.004 | 0.0023 | 0.0003 | 3.814 | 0.453
19~20时 | 154.344 | 7.098 | 7.208 | 7.414 | 9.302 | 1.436 | 0.019 | 0.003 | 0.033 | 0.005 | 0.0021 | 0.0003 | 3.329 | 0.514
20~21时 | 156.293 | 7.003 | 7.07 | 7.158 | 6.552 | 1.027 | 0.018 | 0.003 | 0.04 | 0.006 | 0.0019 | 0.0003 | 3.522 | 0.55
21~22时 | 155.357 | 6.87 | 7.066 | 7.115 | 0.73 | 0.113 | 0.018 | 0.003 | 0.057 | 0.009 | 0.0015 | 0.0002 | 3.836 | 0.596
22~23时 | 153.043 | 6.819 | 7.154 | 7.384 | 0.76 | 0.116 | 0.017 | 0.003 | 0.047 | 0.007 | 0.0065 | 0.0010 | 3.641 | 0.556
23~24时 | 146.959 | 7.19 | 7.314 | 7.427 | 0.82 | 0.121 | 0.017 | 0.002 | 0.024 | 0.004 | 0.013 | 0.0020 | 3.322 | 0.488
有效日均值 |  |  | 6.9968 |  | 4.263 |  | 0.012 |  | 0.020 |  | 0.0127 |  | 1.166
最大值 | 156.293 | 7.347 | 7.811 | 8.531 | 9.302 | 1.436 | 0.022 | 0.003 | 0.057 | 0.009 | 0.073 | 0.003 | 3.836 | 0.596
最小值 | 1.235 | 5.695 | 6.243 | 6.802 | 0.73 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.172 | 0
总量 | 2003.8662 |  |  |  |  | 9.807 |  | 0.029 |  | 0.054 |  | 0.0124 |  | 3.554