## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-05 00:00:00 至 2025-05-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.010 | 7.81 | 7.84 | 7.87 | 1.279 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.013 | 0 | 0.689 | 0
01~02时 | 11.102 | 7.83 | 7.86 | 7.9 | 1.2 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0069 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.622 | 0.007
02~03时 | 7.835 | 7.77 | 7.86 | 7.9 | 1.669 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0070 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.57 | 0.005
03~04时 | 1.024 | 7.74 | 7.82 | 7.86 | 2.8 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.026 | 0 | 0.37 | 0
04~05时 | 0.211 | 7.79 | 7.83 | 7.86 | 2.612 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.035 | 0 | 0.357 | 0
05~06时 | 0.010 | 7.77 | 7.82 | 7.85 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.04 | 0 | 0.307 | 0
06~07时 | 0 | 7.79 | 7.82 | 7.86 | 1.692 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.025 | 0 | 0.328 | 0
07~08时 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.85 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.016 | 0 | 0.411 | 0
08~09时 | 7.001 | 7.77 | 7.94 | 8.14 | 1.457 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0083 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.382 | 0.002
09~10时 | 18.421 | 7.79 | 7.81 | 7.84 | 2.8 | 0.052 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.265 | 0.005
10~11时 | 11.34 | 7.76 | 7.79 | 7.81 | 5.192 | 0.05 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0083 | 0.0001 | 0.018 | 0 | 0.272 | 0.003
11~12时 | 15.688 | 7.73 | 7.76 | 7.79 | 11.001 | 0.173 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.024 | 0 | 0.307 | 0.005
12~13时 | 16.818 | 7.73 | 7.75 | 7.78 | 9.153 | 0.155 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.016 | 0 | 0.357 | 0.006
13~14时 | 15.805 | 7.72 | 7.75 | 7.77 | 2.2 | 0.035 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.559 | 0.009
14~15时 | 15.625 | 7.73 | 7.76 | 7.78 | 2.243 | 0.035 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0.559 | 0.009
15~16时 | 15.55 | 7.72 | 7.76 | 7.78 | 2.358 | 0.037 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.56 | 0.009
16~17时 | 15.368 | 7.71 | 7.74 | 7.76 | 2.157 | 0.033 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.026 | 0 | 0.523 | 0.008
17~18时 | 4.468 | 7.6 | 7.69 | 7.75 | 1.3 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.026 | 0 | 0.372 | 0.002
18~19时 | 1.54 | 7.64 | 7.69 | 7.73 | 1.355 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.104 | 0 | 0.36 | 0.001
19~20时 | 1.244 | 7.66 | 7.69 | 7.72 | 1.5 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.152 | 0 | 0.309 | 0
20~21时 | 1.129 | 7.65 | 7.68 | 7.71 | 1.709 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.07 | 0 | 0.308 | 0
21~22时 | 0.356 | 7.63 | 7.66 | 7.69 | 2.6 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.02 | 0 | 0.308 | 0
22~23时 | 0.011 | 7.6 | 7.63 | 7.67 | 2.215 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.021 | 0 | 0.349 | 0
23~24时 | 0 | 7.57 | 7.63 | 7.67 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.022 | 0 | 0.517 | 0
有效日均值 |  |  | 7.77 |  | 2.696 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0102 |  | 0.031 |  | 0.415
最大值 | 18.421 | 7.83 | 7.94 | 8.14 | 11.001 | 0.173 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.152 | 0 | 0.689 | 0.009
最小值 | 0 | 7.57 | 7.63 | 7.67 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.007 | 0 | 0.265 | 0
总量 | 160.558 |  |  |  |  | 0.621 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0016 |  | 0.003 |  | 0.071