## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-06 00:00:00 至 2025-05-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 130.482 | 7.303 | 7.348 | 7.405 | 1.037 | 0.134 | 0.017 | 0.002 | 0.041 | 0.005 | 0.01 | 0.0014 | 2.981 | 0.391
01~02时 | 119.956 | 7.361 | 7.438 | 7.628 | 1.464 | 0.176 | 0.018 | 0.002 | 0.08 | 0.010 | 0.0058 | 0.0007 | 2.424 | 0.291
02~03时 | 136.322 | 7.161 | 7.298 | 7.574 | 1.278 | 0.173 | 0.016 | 0.002 | 0.062 | 0.008 | 0.0081 | 0.0011 | 1.575 | 0.208
03~04时 | 144.641 | 7.019 | 7.166 | 7.396 | 0.913 | 0.132 | 0.014 | 0.002 | 0.023 | 0.003 | 0.011 | 0.0017 | 0.191 | 0.028
04~05时 | 147.522 | 6.948 | 7.181 | 7.453 | 1.175 | 0.173 | 0.013 | 0.002 | 0.019 | 0.003 | 0.027 | 0.0039 | 0.552 | 0.081
05~06时 | 145.651 | 6.836 | 7.174 | 7.695 | 1.7 | 0.248 | 0.011 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.049 | 0.0072 | 1.143 | 0.166
06~07时 | 106.88 | 6.742 | 7.33 | 8.829 | 1.599 | 0.175 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.151 | 0.013 | 1.405 | 0.142
07~08时 | 80.812 | 6.632 | 6.879 | 7.775 | 1.4 | 0.113 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.3 | 0.024 | 1.835 | 0.148
08~09时 | 80.232 | 6.586 | 6.85 | 7.091 | 1.916 | 0.16 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.193 | 0.014 | 1.779 | 0.142
09~10时 | 92.376 | 6.671 | 6.858 | 7.074 | 2.932 | 0.271 | 0.010 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.033 | 0.0031 | 1.694 | 0.156
10~11时 | 104.36 | 6.792 | 6.885 | 6.988 | 2.933 | 0.306 | 0.011 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.049 | 0.0049 | 1.8 | 0.186
11~12时 | 133.763 | 6.768 | 6.821 | 6.894 | 2.934 | 0.392 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.072 | 0.0097 | 1.976 | 0.264
12~13时 | 117.234 | 6.751 | 6.829 | 6.902 | 3.056 | 0.358 | 0.024 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.087 | 0.01 | 1.634 | 0.193
13~14时 | 104.604 | 6.749 | 6.788 | 6.838 | 3.301 | 0.345 | 0.038 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.109 | 0.011 | 1.073 | 0.112
14~15时 | 106.327 | 6.654 | 6.722 | 6.796 | 2.405 | 0.253 | 0.034 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.065 | 0.0069 | 1.036 | 0.11
15~16时 | 92.521 | 6.633 | 6.665 | 6.7 | 0.639 | 0.059 | 0.03 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.975 | 0.09
16~17时 | 119.997 | 6.567 | 6.627 | 6.694 | 0.895 | 0.108 | 0.026 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 0.952 | 0.114
17~18时 | 129.491 | 6.5 | 6.597 | 6.748 | 1.4 | 0.181 | 0.022 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.914 | 0.118
18~19时 | 98.942 | 6.342 | 6.546 | 6.659 | 1.024 | 0.1 | 0.02 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.068 | 0.0071 | 1.294 | 0.13
19~20时 | 91.52 | 6.522 | 6.637 | 6.681 | 0.272 | 0.025 | 0.018 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.167 | 0.015 | 1.931 | 0.177
20~21时 | 85.341 | 6.276 | 6.379 | 6.515 | 0.827 | 0.069 | 0.026 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.099 | 0.0087 | 2.576 | 0.218
21~22时 | 123.334 | 6.293 | 6.507 | 6.559 | 1.921 | 0.237 | 0.034 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 3.643 | 0.449
22~23时 | 84.289 | 5.973 | 6.184 | 6.511 | 2.995 | 0.248 | 0.039 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 3.125 | 0.266
23~24时 | 92.917 | 5.954 | 6.431 | 6.921 | 5.143 | 0.478 | 0.043 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 2.314 | 0.215
有效日均值 |  |  | 6.8396 |  | 1.882 |  | 0.021 |  | 0.015 |  | 0.0633 |  | 1.701
最大值 | 147.522 | 7.361 | 7.438 | 8.829 | 5.143 | 0.478 | 0.043 | 0.004 | 0.08 | 0.01 | 0.3 | 0.024 | 3.643 | 0.449
最小值 | 80.232 | 5.954 | 6.184 | 6.511 | 0.272 | 0.025 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.191 | 0.028
总量 | 2669.5256 |  |  |  |  | 4.913 |  | 0.055 |  | 0.043 |  | 0.1461 |  | 4.397