## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-07 00:00:00 至 2025-05-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 28.177 | 6.928 | 7.04 | 7.134 | 4.337 | 0.141 | 0.041 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.894 | 0.063
01~02时 | 66.635 | 7.005 | 7.393 | 7.972 | 2.748 | 0.183 | 0.039 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.19 | 0.079
02~03时 | 95.186 | 6.861 | 7.087 | 7.135 | 2.625 | 0.248 | 0.039 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.483 | 0.145
03~04时 | 100.474 | 7.045 | 7.095 | 7.159 | 2.383 | 0.239 | 0.039 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.975 | 0.198
04~05时 | 82.556 | 6.98 | 7.021 | 7.058 | 2.75 | 0.218 | 0.035 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.0015 | 2.346 | 0.184
05~06时 | 72.474 | 6.97 | 7.027 | 7.108 | 3.485 | 0.253 | 0.031 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.06 | 0.0044 | 2.927 | 0.212
06~07时 | 46.393 | 6.765 | 6.852 | 6.979 | 3.237 | 0.153 | 0.03 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.08 | 0.0035 | 1.947 | 0.101
07~08时 | 6.687 | 6.734 | 6.871 | 7.043 | 2.749 | 0.018 | 0.028 | 0 | 0.007 | 0 | 0.109 | 0.0007 | 0.424 | 0.003
08~09时 | 16.235 | 7.017 | 7.272 | 8.012 | 2.228 | 0.028 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0 | 0.065 | 0.0006 | 0.408 | 0.006
09~10时 | 30.117 | 7.032 | 8.15 | 8.377 | 1.187 | 0.036 | 0.023 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.382 | 0.012
10~11时 | 102.589 | 6.921 | 7.15 | 7.453 | 9.813 | 1.196 | 0.022 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.946 | 0.11
11~12时 | 91.082 | 6.882 | 7.03 | 7.211 | 27.065 | 2.465 | 0.022 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.892 | 0.172
12~13时 | 82.34 | 6.804 | 7.031 | 7.33 | 84.685 | 8.882 | 0.02 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 1.773 | 0.142
13~14时 | 110.908 | 6.916 | 7.582 | 8.147 | 199.926 | 22.174 | 0.019 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 1.587 | 0.176
14~15时 | 33.538 | 7.81 | 7.96 | 8.267 | 134.217 | 5.023 | 0.056 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 1.122 | 0.041
15~16时 | 1.596 | 7.596 | 7.71 | 7.818 | 1.528 | 0.003 | 0.095 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.387 | 0.001
16~17时 | 19.755 | 7.429 | 8.167 | 8.987 | 2.8 | 0.055 | 0.071 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0.0007 | 0.387 | 0.008
17~18时 | 37.54 | 7.986 | 8.266 | 8.873 | 2.8 | 0.105 | 0.046 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.049 | 0.0019 | 0.387 | 0.015
18~19时 | 12.999 | 7.863 | 7.914 | 7.995 | 2.8 | 0.036 | 0.032 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.0005 | 0.387 | 0.005
19~20时 | 3.835 | 7.808 | 7.84 | 7.884 | 2.8 | 0.011 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.387 | 0.001
20~21时 | 93.394 | 7.147 | 7.481 | 7.826 | 1.276 | 0.103 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0090 | 0.0008 | 0.316 | 0.029
21~22时 | 117.026 | 7.198 | 7.237 | 7.31 | 1.1 | 0.129 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0086 | 0.0010 | 0.311 | 0.036
22~23时 | 110.139 | 7.022 | 7.162 | 7.209 | 1.584 | 0.173 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0096 | 0.0011 | 0.377 | 0.041
23~24时 | 97.746 | 7.025 | 7.128 | 7.182 | 2.5 | 0.244 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.0011 | 0.482 | 0.047
有效日均值 |  |  | 7.3948 |  | 20.943 |  | 0.032 |  | 0.005 |  | 0.0218 |  | 1.072
最大值 | 117.026 | 7.986 | 8.266 | 8.987 | 199.926 | 22.174 | 0.095 | 0.004 | 0.013 | 0.001 | 0.109 | 0.0044 | 2.927 | 0.212
最小值 | 1.596 | 6.734 | 6.852 | 6.979 | 1.1 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.311 | 0.001
总量 | 1459.4318 |  |  |  |  | 42.117 |  | 0.037 |  | 0.007 |  | 0.0186 |  | 1.828