## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-08 00:00:00 至 2025-05-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.247 | 7.57 | 7.6 | 7.63 | 2.514 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.017 | 0 | 0.522 | 0.002
01~02时 | 1.881 | 7.53 | 7.6 | 7.62 | 1.7 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.019 | 0 | 0.373 | 0.001
02~03时 | 12.813 | 7.59 | 7.62 | 7.65 | 1.863 | 0.024 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.018 | 0 | 0.411 | 0.005
03~04时 | 7.716 | 7.58 | 7.6 | 7.64 | 2.5 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.56 | 0.004
04~05时 | 2.181 | 7.56 | 7.59 | 7.62 | 2.432 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.018 | 0 | 0.56 | 0.001
05~06时 | 0.323 | 7.49 | 7.54 | 7.6 | 2.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.018 | 0 | 0.56 | 0
06~07时 | 0.013 | 7.52 | 7.55 | 7.58 | 2.12 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.021 | 0 | 0.445 | 0
07~08时 | 0 | 7.55 | 7.58 | 7.6 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 0 | 7.59 | 7.62 | 7.69 | 2.127 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.022 | 0 | 0.128 | 0
09~10时 | 0 | 7.66 | 7.7 | 7.74 | 1.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.021 | 0 | 0.624 | 0
10~11时 | 0.010 | 7.69 | 7.76 | 7.82 | 1.983 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.02 | 0 | 0.611 | 0
11~12时 | 9.224 | 7.64 | 7.69 | 7.8 | 2.8 | 0.026 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.56 | 0.005
12~13时 | 15.327 | 7.63 | 7.66 | 7.69 | 2.8 | 0.043 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.026 | 0 | 0.452 | 0.007
13~14时 | 13.844 | 7.64 | 7.65 | 7.68 | 2.8 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0.038 | 0.001
14~15时 | 9.435 | 7.61 | 7.65 | 7.68 | 2.52 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.177 | 0.002
15~16时 | 6.362 | 7.62 | 7.66 | 7.68 | 1.4 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.027 | 0 | 0.709 | 0.005
16~17时 | 1.759 | 7.64 | 7.68 | 7.73 | 1.327 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0 | 0.566 | 0.001
17~18时 | 8.171 | 7.68 | 7.72 | 7.75 | 1 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0.017 | 0
18~19时 | 14.592 | 7.69 | 7.73 | 7.76 | 1.38 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.152 | 0.002
19~20时 | 3.452 | 7.62 | 7.68 | 7.71 | 2.9 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.028 | 0 | 0.669 | 0.002
20~21时 | 0.522 | 7.62 | 7.67 | 7.69 | 2.86 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.025 | 0 | 0.531 | 0
21~22时 | 0.064 | 7.58 | 7.65 | 7.68 | 2.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0 | 7.59 | 7.65 | 7.68 | 3.18 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0
23~24时 | 0 | 7.54 | 7.62 | 7.68 | 5.101 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0
有效日均值 |  |  | 7.64 |  | 2.338 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0133 |  | 0.023 |  | 0.361
最大值 | 15.327 | 7.69 | 7.76 | 7.82 | 5.101 | 0.043 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0.709 | 0.007
最小值 | 0 | 7.49 | 7.54 | 7.58 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
总量 | 110.936 |  |  |  |  | 0.243 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0015 |  | 0.003 |  | 0.038