## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-09 00:00:00 至 2025-05-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.49 | 7.409 | 7.539 | 7.663 | 1.762 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.237 | 0
01~02时 | 1.732 | 7.227 | 7.315 | 7.47 | 1.5 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.175 | 0
02~03时 | 92.954 | 6.685 | 7.305 | 8.05 | 1.603 | 0.149 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.228 | 0.021
03~04时 | 35.67 | 6.401 | 6.636 | 7.216 | 1.8 | 0.064 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.308 | 0.011
04~05时 | 11.555 | 7.186 | 7.266 | 7.354 | 1.973 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.272 | 0.004
05~06时 | 37.414 | 7.182 | 7.584 | 7.853 | 2.3 | 0.086 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.218 | 0.008
06~07时 | 45.965 | 6.656 | 7.181 | 7.786 | 1.854 | 0.071 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0.0017 | 0.196 | 0.008
07~08时 | 105.384 | 6.882 | 6.916 | 6.933 | 1 | 0.105 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.062 | 0.0065 | 0.161 | 0.017
08~09时 | 22.954 | 6.82 | 6.861 | 6.907 | 1.657 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.047 | 0.0014 | 0.763 | 0.006
09~10时 | 4.252 | 6.839 | 7.016 | 7.269 | 2.9 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 1.748 | 0.007
10~11时 | 110.572 | 6.522 | 6.799 | 7.347 | 2.385 | 0.243 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.021 | 0.0022 | 1.202 | 0.11
11~12时 | 134.237 | 6.423 | 6.641 | 6.834 | 1.4 | 0.188 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.015 | 0.0020 | 0.299 | 0.04
12~13时 | 76.326 | 6.833 | 6.934 | 7.014 | 1.262 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.019 | 0.0014 | 1.129 | 0.062
13~14时 | 33.922 | 6.956 | 7.096 | 7.192 | 1 | 0.034 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.001 | 0.025 | 0.0009 | 2.408 | 0.082
14~15时 | 43.06 | 7.179 | 7.384 | 7.511 | 1.069 | 0.043 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.026 | 0.0011 | 1.561 | 0.1
15~16时 | 2.7 | 7.246 | 7.289 | 7.342 | 1.2 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 0.159 | 0
16~17时 | 1.595 | 7.269 | 7.327 | 7.368 | 1.2 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 0.028 | 0 | 0.172 | 0
17~18时 | 8.728 | 7.169 | 7.356 | 7.427 | 1.2 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.031 | 0.0003 | 0.195 | 0.002
18~19时 | 110.642 | 6.976 | 7.155 | 7.418 | 1.269 | 0.141 | 0.005 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.023 | 0.0025 | 0.518 | 0.062
19~20时 | 126.196 | 7.009 | 7.089 | 7.162 | 1.4 | 0.177 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.012 | 0.0016 | 1.053 | 0.133
20~21时 | 141.626 | 7.05 | 7.253 | 7.462 | 1.571 | 0.222 | 0.004 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0097 | 0.0014 | 1.268 | 0.18
21~22时 | 57.84 | 6.605 | 6.861 | 7.05 | 1.9 | 0.11 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0051 | 0.0003 | 1.6 | 0.093
22~23时 | 4.019 | 6.482 | 6.597 | 7.091 | 2.243 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0 | 1.514 | 0.006
23~24时 | 19.654 | 6.846 | 7.434 | 8.304 | 2.9 | 0.057 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 1.381 | 0.027
有效日均值 |  |  | 7.1186 |  | 1.681 |  | 0.004 |  | 0.014 |  | 0.0176 |  | 0.782
最大值 | 141.626 | 7.409 | 7.584 | 8.304 | 2.9 | 0.243 | 0.006 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.062 | 0.0065 | 2.408 | 0.18
最小值 | 0.49 | 6.401 | 6.597 | 6.834 | 1 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.159 | 0
总量 | 1229.4983 |  |  |  |  | 1.878 |  | 0.005 |  | 0.014 |  | 0.0237 |  | 0.981