## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-09 00:00:00 至 2025-05-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.5 | 7.6 | 7.65 | 4.192 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.027 | 0 | 0.065 | 0
01~02时 | 0 | 7.53 | 7.59 | 7.64 | 0.493 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.025 | 0 | 0.31 | 0
02~03时 | 0.112 | 7.5 | 7.57 | 7.62 | 0.443 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.024 | 0 | 0.331 | 0
03~04时 | 10.092 | 7.58 | 7.61 | 7.64 | 0.244 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.023 | 0 | 0.415 | 0.004
04~05时 | 13.276 | 7.6 | 7.64 | 7.67 | 0.694 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.333 | 0.005
05~06时 | 3.392 | 7.55 | 7.6 | 7.64 | 2.7 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0
06~07时 | 1.251 | 7.55 | 7.6 | 7.64 | 2.736 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.019 | 0 | 0.117 | 0
07~08时 | 0.907 | 7.55 | 7.6 | 7.64 | 2.9 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.021 | 0 | 0.517 | 0
08~09时 | 0.828 | 7.59 | 7.62 | 7.66 | 2.8 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.556 | 0
09~10时 | 0.809 | 7.6 | 7.64 | 7.69 | 2.4 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.019 | 0 | 0.707 | 0.001
10~11时 | 1.924 | 7.67 | 7.71 | 7.75 | 2.16 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.026 | 0 | 0.647 | 0.001
11~12时 | 14.154 | 7.69 | 7.74 | 7.8 | 1.2 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0.413 | 0.006
12~13时 | 15.586 | 7.73 | 7.75 | 7.78 | 1.182 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.024 | 0 | 0.337 | 0.005
13~14时 | 8.832 | 7.73 | 7.76 | 7.79 | 1.1 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.021 | 0 | 0.038 | 0
14~15时 | 1.089 | 7.71 | 7.77 | 7.82 | 1.192 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.033 | 0
15~16时 | 0.149 | 7.77 | 7.82 | 7.84 | 1.6 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.027 | 0 | 0.016 | 0
16~17时 | 2.726 | 7.79 | 7.83 | 7.87 | 1.817 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0 | 0.119 | 0.001
17~18时 | 13.995 | 7.83 | 7.85 | 7.88 | 2.8 | 0.039 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.017 | 0 | 0.52 | 0.007
18~19时 | 7.65 | 7.82 | 7.86 | 7.9 | 2.58 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.018 | 0 | 0.511 | 0.004
19~20时 | 2.105 | 7.78 | 7.82 | 7.87 | 1.7 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.019 | 0 | 0.478 | 0.001
20~21时 | 1.538 | 7.82 | 7.85 | 7.89 | 1.718 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.023 | 0 | 0.443 | 0.001
21~22时 | 1.437 | 7.81 | 7.84 | 7.88 | 1.8 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0.31 | 0
22~23时 | 1.414 | 7.76 | 7.83 | 7.87 | 1.859 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.027 | 0 | 0.263 | 0
23~24时 | 0.701 | 7.73 | 7.8 | 7.84 | 2.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.028 | 0 | 0.079 | 0
有效日均值 |  |  | 7.72 |  | 1.850 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0130 |  | 0.023 |  | 0.315
最大值 | 15.586 | 7.83 | 7.86 | 7.9 | 4.192 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0.707 | 0.007
最小值 | 0 | 7.5 | 7.57 | 7.62 | 0.244 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0
总量 | 103.966 |  |  |  |  | 0.158 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0014 |  | 0.002 |  | 0.038