## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-10 00:00:00 至 2025-05-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 104.833 | 7.167 | 7.834 | 8.346 | 2.866 | 0.299 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0054 | 0.0006 | 1.005 | 0.093
01~02时 | 90.98 | 7.03 | 7.111 | 7.267 | 2.8 | 0.255 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0058 | 0.0005 | 0.377 | 0.034
02~03时 | 70.572 | 6.8 | 7.008 | 7.362 | 2.388 | 0.162 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0066 | 0.0005 | 0.345 | 0.024
03~04时 | 81.065 | 6.691 | 6.918 | 7.344 | 1.6 | 0.13 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0077 | 0.0006 | 0.294 | 0.024
04~05时 | 66.203 | 7.023 | 7.14 | 7.378 | 1.463 | 0.095 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0008 | 0.272 | 0.018
05~06时 | 60.107 | 7.019 | 7.074 | 7.208 | 1.2 | 0.072 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0010 | 0.237 | 0.014
06~07时 | 16.405 | 7.2 | 7.286 | 7.665 | 1.268 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.035 | 0.0006 | 0.254 | 0.004
07~08时 | 22.581 | 7.614 | 7.881 | 8.087 | 1.4 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.062 | 0.0014 | 0.28 | 0.006
08~09时 | 3.573 | 7.489 | 7.601 | 7.909 | 1.4 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.051 | 0.0002 | 0.268 | 0.001
09~10时 | 7.027 | 7.456 | 7.484 | 7.521 | 1.4 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0.0002 | 0.25 | 0.002
10~11时 | 84.046 | 6.827 | 7.159 | 7.799 | 1.366 | 0.114 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0021 | 0.252 | 0.021
11~12时 | 119.673 | 6.657 | 6.796 | 6.856 | 1.3 | 0.156 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0021 | 0.255 | 0.031
12~13时 | 68.233 | 6.637 | 6.825 | 6.899 | 1.64 | 0.092 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0011 | 1.098 | 0.027
13~14时 | 38.33 | 6.621 | 6.844 | 7.196 | 2.3 | 0.088 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0074 | 0.0003 | 2.43 | 0.093
14~15时 | 56.926 | 6.788 | 8.071 | 9.472 | 2.266 | 0.131 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0005 | 1.723 | 0.13
15~16时 | 0.552 | 7.208 | 7.445 | 7.793 | 2.2 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.618 | 0
16~17时 | 5.463 | 7.204 | 7.349 | 7.408 | 2.404 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.536 | 0.003
17~18时 | 1.147 | 7.23 | 7.281 | 7.37 | 2.8 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.407 | 0
18~19时 | 68.483 | 6.71 | 6.974 | 7.325 | 2.527 | 0.16 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0078 | 0.0006 | 0.341 | 0.02
19~20时 | 108.838 | 6.628 | 6.718 | 6.807 | 2 | 0.218 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0011 | 0.23 | 0.025
20~21时 | 72.534 | 6.807 | 6.898 | 7.055 | 2 | 0.145 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0080 | 0.0007 | 0.764 | 0.03
21~22时 | 13.875 | 7.054 | 7.145 | 7.206 | 2 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0048 | 0.0001 | 1.61 | 0.022
22~23时 | 7.629 | 7.14 | 7.226 | 7.274 | 1.643 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0042 | 0 | 1.101 | 0.011
23~24时 | 1.205 | 7.015 | 7.072 | 7.159 | 1 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.283 | 0
有效日均值 |  |  | 7.2147 |  | 1.885 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.0160 |  | 0.635
最大值 | 119.673 | 7.614 | 8.071 | 9.472 | 2.866 | 0.299 | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.062 | 0.0021 | 2.43 | 0.13
最小值 | 0.552 | 6.621 | 6.718 | 6.807 | 1 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.23 | 0
总量 | 1170.2894 |  |  |  |  | 2.244 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.0151 |  | 0.634