## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-10 00:00:00 至 2025-05-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.194 | 7.72 | 7.77 | 7.81 | 2.021 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.02 | 0 | 0.083 | 0
01~02时 | 14.93 | 7.78 | 7.81 | 7.82 | 1.7 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.015 | 0 | 0.098 | 0.001
02~03时 | 6.139 | 7.7 | 7.76 | 7.79 | 2.591 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.163 | 0.001
03~04时 | 0.727 | 7.67 | 7.71 | 7.74 | 6.23 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.019 | 0 | 0.413 | 0
04~05时 | 0.086 | 7.6 | 7.66 | 7.71 | 5.376 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.019 | 0 | 0.443 | 0
05~06时 | 0 | 7.6 | 7.64 | 7.68 | 1.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.019 | 0 | 0.558 | 0
06~07时 | 0 | 7.58 | 7.63 | 7.67 | 1.752 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.019 | 0 | 0.58 | 0
07~08时 | 0 | 7.6 | 7.65 | 7.7 | 2.9 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.019 | 0 | 0.665 | 0
08~09时 | 0 | 7.65 | 7.71 | 7.74 | 2.624 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.626 | 0
09~10时 | 0 | 7.71 | 7.78 | 7.83 | 1.5 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.016 | 0 | 0.475 | 0
10~11时 | 0 | 7.79 | 7.88 | 7.93 | 1.642 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0 | 0.475 | 0
11~12时 | 3.026 | 7.83 | 7.89 | 7.95 | 2.3 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.02 | 0 | 0.475 | 0.001
12~13时 | 15.64 | 7.85 | 7.87 | 7.89 | 2.044 | 0.032 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.021 | 0 | 0.378 | 0.006
13~14时 | 14.424 | 7.86 | 7.89 | 7.91 | 1 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.021 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 7.95 | 7.88 | 7.91 | 7.94 | 1.374 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0
15~16时 | 6.36 | 7.84 | 7.92 | 7.95 | 2.9 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.038 | 0
16~17时 | 7.583 | 7.93 | 7.96 | 7.98 | 2.531 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.018 | 0 | 0.144 | 0.001
17~18时 | 6.772 | 7.93 | 7.96 | 7.99 | 1 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.56 | 0.004
18~19时 | 14.636 | 7.95 | 7.97 | 8 | 1.315 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.019 | 0 | 0.573 | 0.008
19~20时 | 6.35 | 7.85 | 7.9 | 7.97 | 2.6 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.019 | 0 | 0.623 | 0.004
20~21时 | 0.733 | 7.79 | 7.84 | 7.9 | 2.541 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.021 | 0 | 0.64 | 0
21~22时 | 0.087 | 7.74 | 7.81 | 7.86 | 2.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.022 | 0 | 0.707 | 0
22~23时 | 0 | 7.7 | 7.77 | 7.83 | 2.919 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.018 | 0 | 0.706 | 0
23~24时 | 0 | 7.69 | 7.73 | 7.77 | 5.482 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.015 | 0 | 0.706 | 0
有效日均值 |  |  | 7.81 |  | 2.506 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0154 |  | 0.019 |  | 0.422
最大值 | 15.64 | 7.95 | 7.97 | 8 | 6.23 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.022 | 0 | 0.707 | 0.008
最小值 | 0 | 7.58 | 7.63 | 7.67 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0
总量 | 107.636 |  |  |  |  | 0.193 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0015 |  | 0.002 |  | 0.028