## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-11 00:00:00 至 2025-05-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.66 | 7.71 | 7.77 | 5.627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.016 | 0 | 0.616 | 0
01~02时 | 5.612 | 7.63 | 7.73 | 7.77 | 6.229 | 0.035 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.265 | 0.001
02~03时 | 15.422 | 7.74 | 7.77 | 7.8 | 5.468 | 0.084 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.015 | 0 | 0.305 | 0.005
03~04时 | 7.819 | 7.67 | 7.73 | 7.76 | 2 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.473 | 0.004
04~05时 | 0.868 | 7.62 | 7.67 | 7.72 | 1.936 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.429 | 0
05~06时 | 0.104 | 7.58 | 7.65 | 7.69 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.262 | 0
06~07时 | 0 | 7.57 | 7.62 | 7.66 | 1.913 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.343 | 0
07~08时 | 0 | 7.56 | 7.64 | 7.68 | 2.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.662 | 0
08~09时 | 0 | 7.55 | 7.67 | 7.74 | 2.703 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.632 | 0
09~10时 | 0.249 | 7.71 | 7.81 | 7.87 | 2.3 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.514 | 0
10~11时 | 11.028 | 7.84 | 7.87 | 7.9 | 2.223 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.014 | 0 | 0.505 | 0.006
11~12时 | 14.241 | 7.83 | 7.86 | 7.91 | 1.9 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.014 | 0 | 0.471 | 0.007
12~13时 | 14.005 | 7.88 | 7.92 | 7.95 | 1.882 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.016 | 0 | 0.38 | 0.006
13~14时 | 2.91 | 7.84 | 7.91 | 7.94 | 1.8 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0
14~15时 | 0.437 | 7.88 | 7.91 | 7.95 | 1.821 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.016 | 0 | 0.010 | 0
15~16时 | 0.038 | 7.87 | 7.93 | 7.96 | 1.9 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 0 | 7.92 | 7.97 | 8.01 | 2.075 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0
17~18时 | 0 | 7.97 | 8.01 | 8.04 | 2.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.018 | 0 | 0.036 | 0
18~19时 | 0 | 8.01 | 8.04 | 8.07 | 2.61 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.016 | 0 | 0.173 | 0
19~20时 | 1.973 | 8.01 | 8.04 | 8.07 | 1.4 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0 | 0.014 | 0 | 0.707 | 0.001
20~21时 | 7.112 | 8.03 | 8.07 | 8.1 | 1.47 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.015 | 0 | 0.646 | 0.005
21~22时 | 0.89 | 7.91 | 8.01 | 8.06 | 1.8 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.413 | 0
22~23时 | 0.117 | 7.89 | 7.97 | 8.02 | 2.351 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0 | 0.463 | 0
23~24时 | 0 | 7.89 | 7.93 | 7.98 | 4.976 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.664 | 0
有效日均值 |  |  | 7.85 |  | 2.658 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0170 |  | 0.015 |  | 0.374
最大值 | 15.422 | 8.03 | 8.07 | 8.1 | 6.229 | 0.084 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.018 | 0 | 0.707 | 0.007
最小值 | 0 | 7.55 | 7.62 | 7.66 | 1.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
总量 | 82.826 |  |  |  |  | 0.236 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0013 |  | 0.001 |  | 0.035