## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-05-11 00:00:00 至 2025-05-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 54.695 | 6.633 | 6.903 | 7.128 | 1.036 | 0.058 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0075 | 0.0005 | 0.268 | 0.014
01~02时 | 57.579 | 6.768 | 6.888 | 7.272 | 1.1 | 0.063 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0008 | 0.244 | 0.014
02~03时 | 11.834 | 6.979 | 7.086 | 7.183 | 1.678 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.166 | 0.003
03~04时 | 0.697 | 6.95 | 6.983 | 7.02 | 2.8 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.041 | 0
04~05时 | 0.749 | 6.99 | 7.039 | 7.106 | 2.443 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.139 | 0
05~06时 | 0.751 | 6.939 | 6.961 | 6.992 | 1.8 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0 | 0.294 | 0
06~07时 | 60.978 | 6.517 | 7.787 | 9.293 | 1.729 | 0.104 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.039 | 0.0028 | 1.07 | 0.083
07~08时 | 3.314 | 7.413 | 7.934 | 8.712 | 1.6 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.065 | 0.0002 | 2.319 | 0.008
08~09时 | 18.549 | 7.271 | 7.783 | 9.121 | 1.971 | 0.042 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.053 | 0.0008 | 1.518 | 0.017
09~10时 | 36.569 | 8.406 | 9.015 | 9.239 | 2.7 | 0.099 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0.0013 | 0.23 | 0.008
10~11时 | 66.666 | 7.392 | 7.864 | 8.401 | 2.24 | 0.121 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0.0019 | 0.21 | 0.013
11~12时 | 66.24 | 6.998 | 7.159 | 7.388 | 1.4 | 0.093 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0017 | 0.177 | 0.012
12~13时 | 86.864 | 6.545 | 7.015 | 7.078 | 1.721 | 0.152 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0020 | 0.213 | 0.019
13~14时 | 23.597 | 6.839 | 6.924 | 7.017 | 2.3 | 0.054 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0004 | 0.266 | 0.006
14~15时 | 18.766 | 6.85 | 7.199 | 7.831 | 2.164 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0004 | 0.289 | 0.006
15~16时 | 5.947 | 7.718 | 7.775 | 7.847 | 1.9 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.324 | 0.002
16~17时 | 0.546 | 7.704 | 7.738 | 7.768 | 2.003 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.283 | 0
17~18时 | 44.785 | 7.697 | 8.198 | 8.372 | 2.2 | 0.099 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.021 | 0.0009 | 0.216 | 0.010
18~19时 | 49.095 | 6.973 | 7.502 | 8.203 | 2.164 | 0.106 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.022 | 0.0011 | 0.191 | 0.009
19~20时 | 40.357 | 6.83 | 6.983 | 7.321 | 2.1 | 0.085 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.0010 | 0.154 | 0.006
20~21时 | 33.331 | 7.035 | 7.267 | 7.565 | 2.029 | 0.069 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0008 | 0.148 | 0.005
21~22时 | 1.859 | 7.191 | 7.3 | 7.449 | 1.9 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.138 | 0
22~23时 | 3.654 | 7.235 | 7.291 | 7.409 | 1.936 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.164 | 0.001
23~24时 | 45.29 | 7.419 | 7.739 | 7.891 | 2 | 0.091 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0007 | 0.205 | 0.009
有效日均值 |  |  | 7.4310 |  | 1.955 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0240 |  | 0.386
最大值 | 86.864 | 8.406 | 9.015 | 9.293 | 2.8 | 0.152 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.065 | 0.0028 | 2.319 | 0.083
最小值 | 0.546 | 6.517 | 6.888 | 6.992 | 1.036 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.041 | 0
总量 | 732.7228 |  |  |  |  | 1.319 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0177 |  | 0.245